阳江市生态环境局行政处罚决定书

阳环江罚字〔2020〕4号

阳江市颐达废物回收处理有限公司:

统一社会信用代码：91441702562622434H

住所：阳江市江城区岗列居委会随垌槛筹

法定代表人：钟小燕

一、调查情况及发现环境违法事实、证据和陈述申辩（听证）及采纳情况

我局执法人员于2020年6月17日、19日、22日对位于阳江市江城区岗列居委会随垌槛筹的阳江市颐达废物回收处理有限公司（以下简称“你公司”）进行了现场检查：现场检查时你公司2020年6月17日、19日正常生产，你公司建设项目为废旧资源（含生物质）加工利用，环评类别应列为报告书，已取得相关环评审批，该项目于2010年9月开工建设，于2011年1月建成并正式投入生产，2018年10月对原项目进行技术改造，新增加工以植物油残渣（废白土）为原料以及压榨设备，总投资金额人民币2300万元。你公司主体工程是地沟油工业油脂生产车间、植物油加工残渣工业油脂生产车间，主要设备有化油箱2台、渣罐1台、生物质锅炉1台、压榨机6台、提升机12台、搅拌机3台等。地沟油工业油脂生产车间工艺流程：废油脂→化油箱→振动筛→沉淀→离心→成品；植物油加工残渣（废白土）工业油脂生产车间工艺流程：植物油残渣（废白土）→加热搅拌→辅装→压榨→沉淀→成品。该项目主要污染物是废水、废气。经查，你公司实施了以下环境违法行为：

1、植物油加工残渣（废白土）工业油脂生产车间门窗及车间门口没有采取密闭措施，导致排放恶臭气体；

2、采取不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。

上述事实有我局执法人员2020年6月17日、18日、19日、22日《现场检查笔录》、现场影像、《调查询问笔录》、阳江市环境监测站《监测报告》（阳环监测水字(2020)0619-001）等证据予以证实。

你公司未采取措施防止排放恶臭气体的行为，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第八十条：“企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。”的规定。

你公司采取不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条：“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。”的规定。

我局于2020年7月15日对你公司送达了《行政处罚听证告知书》（阳环江听告字〔2020〕23号），告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你公司享有陈述、申辩权利。你公司在2020年7月20日向我局提出申辩意见。

我局对你公司提出的申辩意见进行了复核，认为：1、你公司生产时没有按环评要求对植物油加工残渣（废白土）工业油脂生产车间进行密闭，该车间生产时产生的恶臭废气直接排放； 2、你公司的污水处理设施没有运行, 储存成品罐区的集雨池污水（掺有雨水和含油污水）未经处理，直接通过塑料管排入储存成品罐出口雨水沟，再通过你公司污水总排放口排向外环境。

你公司上述环境违法行为事实清楚、证据确凿，对你公司环境违法行为的量罚适当、适用法律正确，你公司的意见不能作为请求“对申辩人不予行政处罚”的合法理由。因此，我局对你公司提出的陈述申辩意见不予采纳。

二、行政处罚的依据、种类以及履行方式和期限

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一款、第八项：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护等主管部门按照职责责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治或者停业整治：……（八）未采取措施防止排放恶臭气体的。……”的规定。参照《阳江市环境保护局行政处罚自由裁量细化标准》违法种类

十二、法定罚则3、级别丁、档次A的标准。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第一款、第三项：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……(三)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的；……” 的规定。参照《阳江市环境保护局行政处罚自由裁量细化标准》违法种类十三、法定罚则3、级别丙、档次丙的标准。

我局决定责令你公司改正上述环境违法行为，并对你公司作出如下行政处罚：

1、对你公司未采取措施防止排放恶臭气体的违法行为，作罚款人民币壹万元整（¥10000.00元）；

2、对你公司不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的违法行为，罚款人民币肆拾万元整（¥400000.00元）。

以上两项罚款共计人民币肆拾壹万元整（¥410000.00元）。

根据《行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起十五日内，到阳江市生态环境局开具《阳江市非税收入罚款通知书》，将罚款缴至指定银行和帐号，你公司缴纳罚款后应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。罚款应缴至以下银行：

收款银行：中国建设银行阳江市分行

帐户名称：待报解预算收入内转户

帐号：440758608156241035009908001

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，你公司可在接到本处罚决定书之日起六十日内向广东省生态环境厅或者向阳江市人民政府申请复议，也可以在接到处罚决定书之日起六个月内直接向阳江市阳东区人民法院起诉提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，经催告后仍未履行义务的，依据《中华人民共和国行政强制法》第五十四条的规定，我局将依法申请人民法

院强制执行。

阳江市生态环境局

2020年9月14日