阳江市生态环境局行政处罚决定书

阳环东罚字〔2020〕12号

阳江市阳东区新洲镇黄早向养殖场:

统一社会信用代码：92441723MA517D2P8B

经营场所：阳东区新洲镇表竹村委会表竹村尖髻山

经营者：黄早向

公民身份号码：4417231965*******6

住址：广东省阳东县东城镇始兴居委会永安路2735号

一、调查情况及发现环境违法事实、证据和陈述申辩（听证）及采纳情况

阳江市生态环境局阳东分局执法人员于2020年8月3日对位于阳东区新洲镇表竹村委会表竹村尖髻山的阳江市阳东区新洲镇黄早向养殖场（以下简称“你养殖场”）进行了现场勘查，勘查时你养殖场正常生产，建设的项目为禽畜养殖场（其他），环评类别为登记表，项目于2000年5月建成并投入养殖，总占地面积约70亩，其中，猪舍12幢建筑面积约4000平方米，鱼塘约30亩，其余为山林地，现存栏母猪约240头、肉猪约1000头、仔猪约250头，有养殖工人9人，配套建设有1套污水处理设施，分别建有沼气池2个约850立方米、集液氧化池2个约900立方米，固液分离机1台，集粪棚约10平方米，养殖污水处理工艺是粪污收集→固液分离→沼气处理→氧化池→林地灌溉，已办理建设项目环境影响备案登记表手续，领取了排污许可证，证号是4417232018000025，养殖时产生的主要污染物是养殖业废弃物。

经调查，你养殖场实施了如下环境违法行为：

在养殖场西面的氧化池底部私自设有一条白色的直径16公分暗管，延伸至场外侧边的沟渠，暗管未端设有可移动的封盖，并用废旧网摭挡，同时沟渠内残留有少量养殖污水, 我局委托第三方有资检测公司现场取水样检测，经检测，该外排养殖废水超过畜禽养殖业污染物排放标准，其中粪大肠菌群超标23999倍、化学需氧量（COD）超标1.1倍、氨氮超标1.0倍、总磷超标3.3倍、悬浮物超标32.4倍。

上述事实有我局2020年8月3的《阳江市生态环境局阳东分局现场检查笔录》、2020年8月4的《阳江市生态环境局阳东分局调查询问笔录》、《检测报告》（报告编号：KR20080601）、现场照片、视频等证据予以证实。

我局于2020年9月24日告知你养殖场违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你养殖场有权进行陈述申辩和申请听证。你养殖场向我局提出听证申请。

我局于2020年10月12日组织听证会，你养殖场申请减轻、从轻处罚，并提出如下听证陈述意见：

- 该排污管道存在是历史原因所致，是建场是预留作防洪应急用，我养殖场自建成以来从未利用该管道排污，现已建成新的沼气池，将启用新的污水处理设施；

- 我养殖场没有主观偷排，你局在检查时发现的管道残留污水，是我场工人在雨季对场内管道进行防洪检查时，操作失误，导致有少量污水从该管道排出，在接受贵局调查后，我养殖场立即整改，拆除了该管道。

- 我局对你养殖场上述陈述申辩意见及证据进行了复核，考虑你养殖场环境违法行为轻微，对周边环境未造成危害后果，且能配合我局立即完成整改。你养殖场上述环境违法行为可优先适用特别法。现决定，将该行政处罚适用法条调整为《畜禽规模养殖污染防治条例》第二十条“向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放。”

二、行政处罚的依据、种类以及履行方式和期限

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》第四十一条“排放畜禽养殖废弃物不符合国家或者地方规定的污染物排放标准或者总量控制指标，或者未经无害化处理直接向环境排放畜禽养殖废弃物的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期治理，可以处5万元以下的罚款。县级以上地方人民政府环境保护主管部门作出限期治理决定后，应当会同同级人民政府农牧等有关部门对整改措施的落实情况及时进行核查，并向社会公布核查结果”的规定，参照《阳江市环境保护局行政处罚自由裁量细化标准》违法种类二十一、法定罚则3、级别乙、档次C的标准，我局决定对你养殖场作出如下行政处罚：

- 罚款伍万元整。

根据《行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你养殖场应于接到本处罚决定书之日起十五日内，到阳江市生态环境局阳东分局开具非税收入罚款通知书，将罚款缴至指定银行和帐号，你养殖场缴纳罚款后应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

收款银行：中国建设银行阳江市分行

帐户名称：待报解预算收入内转户

帐号：440758608156241035009908001

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，你养殖场可在接到本处罚决定书之日起六十日内向广东省生态环境厅或者向阳江市人民政府申请复议，也可以在接到处罚决定书之日起六个月内直接向阳江市阳东区人民法院提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

阳江市生态环境局

2020年12月22日