附件1

阳江市燃气用具产品质量监督抽查实施

细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 |  | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用燃气快速热水器 |  | 1台 | 1台 |
| 2 | 家用燃气灶 |  | 1台 | 1台 |
| 3 | 商用燃气灶 |  | 1台 | 1台 |
| 4 | 家用瓶装液化石油气调压器 |  | 3只 | 3只 |
| 5 | 燃气用具连接用软管 | 燃气用不锈钢波纹软管 | 3根 | 3根 |
| 6 |  | 燃气用金属包覆软管 | 3根 | 3根 |

2 检验依据

表1 家用燃气快速热水器

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气系统气密性 |  | GB 6932—2015 |
| 2 | 燃烧工况—无风状态 | 火焰稳定性 | GB 6932—2015 |
| 3 |  | 燃烧噪声 | GB 6932—2015 |
| 4 |  | 熄火噪声 | GB 6932—2015 |
| 5 |  | 烟气中CO含量 | GB 6932—2015 |
| 6 | 安全装置 | 熄火保护装置 | GB 6932—2015 |
| 7 |  | 烟道堵塞安全装置（强制排气式） | GB 6932—2015 |
| 8 |  | 风压过大安全装置（强制排气式） | GB 6932—2015 |
| 9 |  | 防干烧安全装置 | GB 6932—2015 |
| 10 |  | 防止不完全燃烧安全装置（自然排气式） | GB 6932—2015 |
| 11 | 热水性能 | 热水产率 | GB 6932—2015 |
| 12 | 热效率 |  | GB 20665—2015 |
| 13 | 电气部分（使用交流电源）—电气安全 | 接地措施 | GB 6932—2015 |
| 14 |  | 电气强度 | GB 6932—2015 |
| 注：除第3、4项外，其他检验项目针对标准中强制性条文要求。 |  |  |  |

表2 家用燃气灶

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 |  | GB 16410—2020 |
| 2 | 热负荷 |  | GB 16410—2020 |
| 3 | 燃烧工况 | 离焰 | GB 16410—2020 |
| 4 |  | 熄火 | GB 16410—2020 |
| 5 |  | 回火 | GB 16410—2020 |
| 6 |  | 燃烧噪声 | GB 16410—2020 |
| 7 |  | 熄火噪声 | GB 16410—2020 |
| 8 |  | 干烟气中CO浓度（室内型） | GB 16410—2020 |
| 9 | 温升 |  | GB 16410—2020 |
| 10 | 熄火保护装置 |  | GB 16410—2020 |
| 11 | 结构的一般要求 | 燃气导管 | GB 16410—2020 |
| 12 |  | 燃烧器的熄火保护装置 | GB 16410—2020 |
| 13 | 热效率 |  | GB 30720—2014 GB 16410—2020 |
| 14 | 耐热冲击 |  | GB 16410—2020 |
| 15 | 耐重力冲击 |  | GB 16410—2020 |
| 注：1. “温升”的检验项目为GB 16410—2020中表3序号1； 2. “熄火保护装置”的检验项目为GB 16410—2020中5.2.8.1 b）。 |  |  |  |

表3 商用燃气灶

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用结构 | 一般要求 | GB 35848—2024 |
| 2 |  | 电气系统 | GB 35848—2024 |
| 3 | 燃气系统零部件 | 一般要求 | GB 35848—2024 |
| 4 | 燃气系统密封性 |  | GB 35848—2024 |
| 5 | 热负荷准确度 |  | GB 35848—2024 |
| 6 | 燃烧工况 | 运行噪声 | GB 35848—2024 |
| 7 |  | 熄火噪声 | GB 35848—2024 |
| 8 |  | 干烟气中CO（α=1）含量 | GB 35848—2024 |
| 9 | 熄火保护装置 |  | GB 35848—2024 |
| 10 | 能源合理利用 |  | GB 35848—2024 |
| 11 | 电气性能 | 标志 | GB 35848—2024 |
| 12 |  | 接地措施 | GB 35848—2024 |
|  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 35848—2024 |
| 13 |  |  |  |
| 注：1. “通用结构—一般要求”的检验项目为GB 35848—2024中5.2.1.13； 2. “通用结构—电气系统”的检验项目为GB 35848—2024中5.2.4.5； 3. “燃气系统零部件—一般要求” 的检验项目为GB 35848—2024中5.3.1.15； 4. “熄火保护装置”的检验项目为GB 35848—2024中5.5.5。 |  |  |  |

表4 家用瓶装液化石油气调压器

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 一般要求 | GB 35844—2018 |
| 2 |  | 调压器的接头组件 | GB 35844—2018 |
| 3 |  | 压力或流量安全装置 | GB 35844—2018 |
| 4 | 气密性 |  | GB 35844—2018 |
| 5 | 调压静特性 |  | GB 35844—2018 |
| 6 | 耐冲击性 |  | GB 35844—2018 |
| 7 | 连接接头机械强度 |  | GB 35844—2018 |
| 8 | 材料 |  | GB 35844—2018 |
| 注：1. “一般要求”的检验项目为GB 35844—2018中5.2.1.3； 2. “调压器的接头组件”的检验项目为GB 35844—2018中5.2.5.2“手轮外径和宽度”、5.2.5.3“软管连接接头外径”、5.2.5.4； 3. “压力或流量安全装置”的检验项目为GB 35844—2018中附录C.3.2、C.3.3； 4. “材料”的检验项目为GB 35844—2018中5.1.3.2“膜片试样耐液化石油气性能”。 |  |  |  |

表5燃气用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB 41317—2024 CJ/T 197—2010 |
| 2 | 耐压性 | GB 41317—2024 CJ/T 197—2010 |
| 3 | 弯曲性 | GB 41317—2024 CJ/T 197—2010 |
| 4 | 耐安装强度 | GB 41317—2024 |
|  | 耐安装性 | CJ/T 197—2010 |

表6 燃气用金属包覆软管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 |  | GB 44017—2024 |
| 2 | 内层胶管 | 拉伸强度 | GB 44017—2024 |
| 3 |  | 拉断伸长率 | GB 44017—2024 |
| 4 | 耐压性 |  | GB 44017—2024 |
| 5 | 耐安装强度 |  | GB 44017—2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 6932—2015 家用燃气快速热水器

GB 16410—2020 家用燃气灶具

GB 20665—2015 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

GB 30720—2014 家用燃气灶具能效限定值及能效等级

GB 35844—2018 瓶装液化石油气调压器

GB 35848—2024 商用燃气燃烧器具

GB 41317—2024 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB 44017—2024 燃气用具连接用金属包覆软管

CJ/T 197—2010 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件2

阳江市电力电缆产品质量监督抽查实施

细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压1 kV和3 kV挤包绝缘电力电缆（含阻燃型） | 不少于20米 | 不少于20米 |
|  |  | 对于阻燃、低烟产品，第一组数量应相应增加1.5X米，第二组数量应相应增加2.5X米。 |  |
| 2 | 额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆（含阻燃型） | 20米 | 20米 |
|  |  | 对于阻燃、低烟产品，第一组数量应相应增加1.5X米，第二组数量应相应增加2.5X米。 |  |
| 3 | 架空绝缘电缆 | 20米 | 20米 |

X为成束燃烧试验所需样品数量，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；s为所有金属材料的截面积，单位mm2。

2 检验依据

2.1 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 GB/T 12706.1-2020 |
| 2 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 非金属护套最薄处厚度 | GB/T 12706.1-2020 |
| 5 | 金属铠装 | GB/T 12706.1-2020 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 11 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 13 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 15 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 16 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 17 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 18 | 护套失重试验 | GB/T 2951.32-2008 |
| 19 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 20 | 绝缘收缩试验 | GB/T 2951.13-2008 |
| 21 | 电缆的单根阻燃试验 | GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.13-2022 |
| 22 | 电缆的成束阻燃试验 | GB/T 18380.33-2022 GB/T 18380.34-2022 GB/T 18380.35-2022 GB/T 18380.36-2022 |

2.2 额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 12706.2–2020 GB/T 12706.3-2020 GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 绝缘偏心度 | GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 非金属护套最薄处厚度 | GB/T 12706.2 -2020 GB/T 12706.3-2020 GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 金属铠装 | GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 11 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 13 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 15 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 16 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 17 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 18 | 护套失重试验 | GB/T 2951.32-2008 |
| 19 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 20 | 绝缘收缩试验 | GB/T 2951.13-2008 |
| 21 | 电缆的单根阻燃试验 | GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.13-2022 |
| 22 | 电缆的成束阻燃试验 | GB/T 18380.33-2022 GB/T 18380.34-2022 GB/T 18380.35-2022 GB/T 18380.36-2022 |

2.3 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3048.4-2007 GB/T 3956-2008 |
| 2 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 7 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 8 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘空气烘箱老化后裂 伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 11 | 绝缘收缩试验 | GB/T 2951.13-2008 |

2.4 额定电压10kV架空绝缘电缆

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 |
| 2 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 7 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 8 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 12706.1-2020 《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆》

GB/T 12706.2-2020 《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6 kV（Um=7.2 kV）到30 kV（Um=36 kV）电缆》

GB/T 12706.3-2020 《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV（Um=40.5 kV）电缆》

GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆通则》

GB/T 12527-2008 《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》

GB/T 14049-2008 《额定电压10kV架空绝缘电缆》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件3

阳江市电线电缆产品质量监督抽查实施

细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（含阻燃型） | 不少于30米 | 不少于30米 |
|  |  | 对于阻燃产品，第一组数量应增加1.5X米，第二组数量应增加2.5X米。 |  |
| 2 | 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电线电缆 | 不少于30米 | 不少于30米 |
| 3 | 塑料绝缘控制电缆（含阻燃型） | 不少于20米 | 不少于20米 |
|  |  | 对于阻燃产品，第一组数量应相应增加1.5X米，第二组数量应相应增加2.5X米。 |  |
| 4 | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆（含阻燃型） | 不少于30米 | 不少于30米 |
|  |  | 对于阻燃产品，第一组数量应相应增加1.5X米，第二组数量应相应增加2.5X米。 |  |

X为成束燃烧试验所需样品数量，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；s为所有金属材料的截面积，单位mm2。

2 检验依据

2.1 额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 11 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 13 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 15 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 16 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 17 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 18 | 曲挠试验 | GB/T 5023.2-2008 JB/T 8734.1-2016 |
| 19 | 不延燃试验 | GB/T 18380.12-2008 GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.22-2008 |
| 20 | 成束阻燃性能 | GB/T 18380.33-2022 GB/T 18380.34-2022 GB/T 18380.35-2022 GB/T 18380.36-2022 |

2.2 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 GB/T 5013.2-2008 |
| 2 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 护套平均厚度 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 11 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 13 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 15 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 16 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 17 | 绝缘空气弹老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 18 | 绝缘空气弹老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 19 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 20 | 护套热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 21 | 曲挠试验 | GB/T 5013.2-2008 JB/T 8735.1-2016 |

2.3 塑料绝缘控制电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻测量 | GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 |
| 2 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 护套最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 屏蔽层结构尺寸检查 | GB/T 9330—2020 GB/T 4909.2—2009 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 11 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 13 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 15 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 16 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 17 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 18 | 护套失重试验 | GB/T 2951.32-2008 |
| 19 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 20 | 绝缘收缩试验 | GB/T 2951.13-2008 |
| 21 | 成品电缆单根燃烧试验 | GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.13-2022 |
| 22 | 成品电缆成束阻燃试验 | GB/T 18380.33-2022 GB/T 18380.34-2022 GB/T 18380.35-2022 GB/T 18380.36-2022 |

2.4 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 JB/T 10491.1-2004 GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 JB/T 10491.1-2004 GB/T 5023.2-2008 |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 JB/T 10491.1-2004 GB/T 5023.2-2008 |
| 4 | 护套平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 JB/T 10491.1-2004 GB/T 5023.2-2008 |
| 5 | 护套最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 JB/T 10491.1-2004 GB/T 5023.2-2008 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 11 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 12 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 13 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 14 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 15 | 护套热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 16 | 绝缘热收缩试验 | GB/T 2951.13-2008 |
| 17 | 曲挠试验 | JB/T 10491-2022 |
| 18 | 单根电线或电缆的阻燃性试验 | GB/T 18380.12-2022 |
| 19 | 成束电线或电缆的阻燃性试验 | GB/T 18380.33-2022 GB/T 18380.34-2022 GB/T 18380.35-2022 GB/T 18380.36-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 9330-2020 《塑料绝缘控制电缆》

GB/T 5013.1-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分一般要求》

GB/T 5013.2-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法》

GB/T 5013.3-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆》

GB/T 5013.4-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆》

GB/T 5023.1-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》

GB/T 5023.2-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》

GB/T 5023.3-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.4-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆》

GB/T 5023.5-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》

GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆通则》

JB/T 8734.1-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》

JB/T 8734.2-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》

JB/T 8734.3-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》

JB/T 8734.4-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》

JB/T 8734.5-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》

JB/T 8735.1-2016 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求》

JB/T 8735.2-2016 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：橡套软电缆》

JB/T 10491.1-2004 《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分：一般规定》

JB/T 10491.2-2004 《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》

JB/T 10491.3-2004 《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第3部分：耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》

JB/T 10491.4-2004 《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第4部分：耐热150℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》

JB/T 10491-2022 《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》

XF 306.1-2007 《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆》

XF 306.2-2007 《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件4

阳江市过滤式消防自救呼吸器产品质量

监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品12具，其中6具为检验样品，6具为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB 21976.7-2012 |
| 2 | 材料阻燃性能 | GB 21976.7-2012 |
| 3 | 一氧化碳防护性能 | GB 21976.7-2012 |
| 4 | 滤烟性能 | GB 21976.7-2012 |
| 5 | 连接强度 | GB 21976.7-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 21976.7-2012 《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件5

阳江市手提式干粉灭火器产品质量监

督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品8具，其中4具为检验样品，4具为备用样品。

2 检验依据

表1.手提式干粉灭火器（GB 4351.1-2005）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃温度喷射性能试验 | 最小有效喷射时间 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 最小喷射距离 |  |
|  |  | 喷射滞后时间 |  |
|  |  | 喷射剩余率 |  |
| 2 | 质量 | 灭火器总质量 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 灭火剂充装总量误差 |  |
| 3 | 水压试验（筒体） |  | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 爆破试验 | 筒体爆破压力 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 筒体容积膨胀率 |  |
|  |  | 筒体爆破口情况 |  |
| 5 | 灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂） | 第一主要组分含量 | GB 4066-2017 |

表2.手提式干粉灭火器（GB 4351-2023）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃时喷射性能 | 有效喷射时间 | GB 4351-2023 |
|  |  | 喷射滞后时间 |  |
|  |  | 喷射剩余率 |  |
|  |  | 喷射距离 |  |
| 2 | 充装要求 | 充装量 | GB 4351-2023 |
|  |  | 充装误差 |  |
| 3 | 瓶体 | 爆破性能 | GB 4351-2023 |
| 4 | 灭火剂（干粉灭火剂） | 第一主要组分含量 | GB 4066-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第 1 部分：性能和结构要求》

GB 4351-2023《手提式灭火器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件6

阳江市消防接口产品质量监督抽查实施

细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6副，其中3副为检验样品，3副为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本尺寸 | GB 12514.2-2006或 GB 12514.3-2006或 GB 12514.4-2006 |
| 2 | 外观质量 | GB 12514.1-2005 |
| 3 | 密封性能 | GB 12514.1-2005 |
| 4 | 水压性能 | GB 12514.1-2005 |
| 5 | 抗跌落性能 | GB 12514.1-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》

GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》

GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》

GB 12514.4-2006《消防接口 第4部分：螺纹式消防接口型式和基本参数》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件7

阳江市消防水枪产品质量监督抽查实施

细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6支，其中3支为检验样品，3支为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水枪结构要求 | GB 8181-2005 |
| 2 | 表面质量 | GB 8181-2005 |
| 3 | 密封性能 | GB 8181-2005 |
| 4 | 耐水压强度 | GB 8181-2005 |
| 5 | 抗跌落性能 | GB 8181-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 8181－2005《消防水枪》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件8

阳江市儿童及婴幼儿服装产品质量监督

抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 （件/条/套） | 检验样品数量 （件/条/套） | 备用样品数量 （件/条/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童服装 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 婴幼儿服装 | 4 | 3 | 1 |
| 注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |  |  |

2 检验依据

表2 儿童及婴幼儿服装

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2024 GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 9 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886—2019 |
| 10 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.6—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2009 GB/T 16988—2013 GB/T 38015—2019 |
| 11 | 重金属 | GB/T 30157—2013 |
| 12 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 20388—2016 |
| 13 | 附件抗拉强力 | GB 31701—2015 |
| 14 | 绳带要求 | GB 31701—2015 |
| 15 | 附件锐利性 | GB/T 31702—2015 |
| 16 | 羽绒含绒量 | GB/T 14272—2011 |
| 17 | 绒子含量 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 |
| 18 | 鸭毛（绒）含量 | GB/T 14272—2011 |
| 19 | 鹅毛绒含量 | GB/T 10288—2016 |
| 20 | 异味 | GB 18401—2010 |
| 21 | 金属针 | GB 31701—2015 |
| 22 | 耐久性标签缝制位置 | GB 31701—2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 2660—2017 衬衫

GB/T 2662—2017 棉服装

GB/T 2664—2017 男西服、大衣

GB/T 2665—2017 女西服、大衣

GB/T 2666—2017 西裤

GB/T 8878—2014 棉针织内衣

GB/T 8878—2023 针织内衣

GB/T 14272—2011 羽绒服装

GB/T 14272—2021 羽绒服装

GB/T 18132—2016 丝绸服装

GB/T 22700—2016 水洗整理服装

GB/T 22849—2024针织T恤衫

GB/T 22849—2014 针织T恤衫

GB/T 22853—2019 针织运动服

GB/T 26384—2011 针织棉服装

GB/T 26385—2011 针织拼接服装

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 31900—2015 机织儿童服装

GB/T 33271—2016 机织婴幼儿服装

GB/T 39508—2020 针织婴幼儿及儿童服装

FZ/T 08001—2021 羊毛絮片服装

FZ/T 08002—2022 新生儿纺织产品

FZ/T 24019—2012 印花羊绒针织品

FZ/T 24033—2022 全成型无缝毛针织服装

FZ/T 43015—2021 桑蚕丝针织服装

FZ/T 73005—2021 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73009—2021 山羊绒针织品

FZ/T 73010—2016 针织工艺衫

FZ/T 73017—2014 针织家居服

FZ/T 73017—2023 针织家居服

FZ/T 73018—2021 毛针织品

FZ/T 73020—2019 针织休闲服装

FZ/T 73022—2019 针织保暖内衣

FZ/T 73024—2014 化纤针织内衣

FZ/T 73025—2019 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73026—2014 针织裙、裙套

FZ/T 73029—2019 针织裤

FZ/T 73032—2017 针织牛仔服装

FZ/T 73034—2021 半精纺毛针织品

FZ/T 73043—2020 针织衬衫

FZ/T 73045—2013 针织儿童服装

FZ/T 73052—2015水洗整理针织服装

FZ/T 73053—2015 针织羽绒服装

FZ/T 73056—2016 针织西服

FZ/T 73058—2017 针织大衣

FZ/T 73059—2017 双面穿服装

FZ/T 73061—2019 针织茄克衫

FZ/T 73064—2019 针织西裤

FZ/T 81001—2016 睡衣套

FZ/T 81004—2012 连衣裙、裙套

FZ/T 81004—2022 连衣裙、裙套

FZ/T 81006—2017 牛仔服装

FZ/T 81007—2012 单、夹服装

FZ/T 81007—2022 单、夹服装

FZ/T 81008—2021 茄克衫

FZ/T 81010—2018 风衣

FZ/T 81019—2014 灯芯绒服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件9

阳江市儿童家具产品质量监督抽查实施

细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。抽取样品数量如下表所示：

| 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- |
| 儿童家具 | 1件 | 1件 |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构安全 | 边缘及尖端 |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 2 |  | 突出物 |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 3 |  | 孔及间隙 |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 4 |  | 折叠机构 |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 5 |  | 翻门、翻板 |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 6 |  | 封闭式家具 |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 7 |  | 力学性能试验 | 椅凳类 | 稳定性 试验 | 向前倾翻、无扶手侧向倾翻、凳任意方向倾翻试验 | GB 28007—2011 |
| 8 |  |  |  |  | 向后倾翻试验 | GB 28007—2011 |
| 9 |  |  |  |  | 扶手椅侧向倾翻试验 | GB 28007—2011 |
| 10 |  |  |  | 强度和耐久性试验 | 座面椅背联合静态载荷试验 | GB 28007—2011 |
| 11 |  |  |  |  | 扶手侧向静载荷试验 | GB 28007—2011 |
| 12 |  |  |  |  | 扶手垂直向下静载荷试验 | GB 28007—2011 |
| 13 |  |  |  |  | 座面椅背联合耐久性试验 | GB 28007—2011 |
| 14 |  |  |  |  | 椅腿向前静载荷试验 | GB 28007—2011 |
| 15 |  |  |  |  | 椅腿侧向静载荷试验 | GB 28007—2011 |
| 16 |  |  |  |  | 座面冲击试验 | GB 28007—2011 |
| 17 |  |  |  |  | 椅背冲击试验 | GB 28007—2011 |
| 18 |  |  |  |  | 跌落试验 | GB 28007—2011 |
| 19 |  |  |  |  | 塑料座面附加冲击试验 | GB 28007—2011 |
| 20 |  |  |  |  | 底座静载荷试验 | GB 28007—2011 |
| 21 |  |  |  |  | 椅背往复耐久性试验 | GB 28007—2011 |
| 22 |  |  |  |  | 座面往复冲击耐久性试验 | GB 28007—2011 |
| 23 |  | 力学性能试验 | 桌台类 | 稳定性 试验 | 垂直加载稳定性试验 | GB 28007—2011 |
| 24 |  |  |  |  | 有抽屉桌台稳定性试验 | GB 28007—2011 |
| 25 |  |  |  | 强度和耐久性试验 | 连接件试验 | GB 28007—2011 |
| 26 |  |  |  |  | 高桌台防脱离试验 | GB 28007—2011 |
| 27 |  |  |  |  | 主桌面垂直静载荷试验 | GB 28007—2011 |
| 28 |  |  |  |  | 副桌面垂直静载荷试验 | GB 28007—2011 |
| 29 |  |  |  |  | 水平静载荷试验 | GB 28007—2011 |
| 30 |  |  |  |  | 桌面垂直冲击试验 | GB 28007—2011 |
| 31 |  |  |  |  | 桌腿跌落试验 | GB 28007—2011 |
| 32 |  |  |  |  | 桌面水平耐久性试验 | GB 28007—2011 |
| 33 |  |  | 柜类 | 稳定性试验 | 搁板稳定性试验 | GB 28007—2011 |
| 34 |  |  |  |  | 有推拉件的小柜稳定性试验 | GB 28007—2011 |
| 35 |  |  |  |  | 至少有一个推拉件的大柜稳定性试验 | GB 28007—2011 |
| 36 |  |  |  |  | 有两个及以上推拉件的大柜稳定性试验 | GB 28007—2011 |
| 37 |  |  |  | 强度和耐久性试验 | 连接件试验 | GB 28007—2011 |
| 38 |  |  |  |  | 挂柜防脱离试验 | GB 28007—2011 |
| 39 |  |  |  |  | 隔板支承件强度试验 | GB 28007—2011 |
| 40 |  |  |  |  | 挂衣棍支承件强度试验 | GB 28007—2011 |
| 41 |  |  |  |  | 顶板和底板静载荷试验 | GB 28007—2011 |
| 42 |  |  |  |  | 结构和底架强度试验 | GB 28007—2011 |
| 43 |  |  |  |  | 推拉件强度试验 | GB 28007—2011 |
| 44 |  |  |  |  | 拉门耐久性试验 | GB 28007—2011 |
| 45 |  |  |  |  | 推拉件耐久性试验 | GB 28007—2011 |
| 46 |  |  |  |  | 推拉件防脱离试验 | GB 28007—2011 |
| 47 |  |  | 单层床 |  | 床铺面冲击试验 | GB 28007—2011 |
| 48 |  |  |  |  | 床铺面耐久性试验 | GB 28007—2011 |
| 49 |  |  | 沙发 |  | 座面耐久性试验 | GB 28007—2011 |
| 50 |  |  | 弹簧床垫 |  | 床垫铺面耐久性试验 | GB 28007—2011 |
| 51 |  | 其他 |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 52 | 有害物质限量 | 甲醛释放量 |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 53 |  | 表面涂层可迁移元素（锑） |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 54 |  | 表面涂层可迁移元素（砷） |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 55 |  | 表面涂层可迁移元素（钡） |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 56 |  | 表面涂层可迁移元素（镉） |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 57 |  | 表面涂层可迁移元素（铬） |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 58 |  | 表面涂层可迁移元素（铅） |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 59 |  | 表面涂层可迁移元素（汞） |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 60 |  | 表面涂层可迁移元素（硒） |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 61 |  | 纺织面料游离甲醛 |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 62 |  | 纺织面料可分解芳香胺 |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 63 |  | 皮革游离甲醛 |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 64 |  | 皮革可分解芳香胺 |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 65 |  | 塑料邻苯二甲酸酯 |  |  |  | GB 28007—2011 |
| 66 | 阻燃性能 |  |  |  |  | GB 28007—2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件10

阳江市休闲服装产品质量监督抽查实施

细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件/条/套，其中1件/条/套作为检验样品，1件/条/套作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2024 GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 8 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 GB/T 38015—2019 GB/T 16988—2013 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 2662—2017 棉服装

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品纤维含量的标识

GB/T 22700—2016 水洗整理服装

GB/T 22849—2024 针织T恤衫

GB/T 22849—2014 针织T恤衫

GB/T 26384—2011 针织棉服装

GB/T 26385—2011 针织拼接服装

GB/T 35460—2017 机织弹力裤

FZ/T 08001—2021羊毛絮片服装

FZ/T 73010—2016 针织工艺衫

FZ/T 73015—2009亚麻针织品

FZ/T 73020—2019 针织休闲服装

FZ/T 73026—2014 针织裙、裙套

FZ/T 73029—2019 针织裤

FZ/T 73032—2017 针织牛仔服装

FZ/T 73052—2015 水洗整理针织服装

FZ/T 73057—2017 自由裁针织服装

FZ/T 73059—2017 双面穿服装

FZ/T 73061—2019 针织茄克衫

FZ/T 81004—2012 连衣裙、裙套

FZ/T 81004—2022 连衣裙、裙套

FZ/T 81006—2017 牛仔服装

FZ/T 81007—2012 单、夹服装

FZ/T 81007—2022 单、夹服装

FZ/T 81008—2021 茄克衫

FZ/T 81010—2018 风衣

FZ/T 81019—2014 灯芯绒服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件11

阳江市中密度纤维板产品质量监督

抽查实施细则

（2025年版）

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 产品名称 | 第1组数量 |  | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 初检 | 复验 |  |
| 中密度纤维板 | 1张 | 2张 | 2张 |
| 注：可将整张样品垂直于长度方向锯制成n等份以便运输（为保障样品制样能满足GB/T 11718-2021和GB 18580-2017的试件制备要求，n一般取3，如2440mm×1220mm的整张样品可锯制为约813mm×1220mm的3等份）。每份初检、复验和备用样品应标注其正反面，并按其在原整张样品中的位置（左、中、右）依次标明初检样品编号为1-1、1-2、…、1-n，第一张复验样品编号为2-1、2-2、…、2-n，第二张复验样品编号为3-1、3-2、…、3-n，备用样品编号为4-1、4-2、…、4-n。 |  |  |  |

2 检验依据

中密度纤维板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 内胶合强度 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 甲醛释放量a | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 |
| a甲醛释放量不进行复检。 |  |  |

3 判定规则

3.1 依据标准

3.1.1 强制性标准

GB 18580-2017 室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量

3.1.2 推荐性标准

GB/T 11718-2021 中密度纤维板

GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品	明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件12

阳江市建筑保温材料产品质量监督

抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.1绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料：抽查样品基数满足抽样数量即可，在同一型号（或规格）合格产品中抽取24 m2，其中12m2作为检验样品，12m2作为备用样品。绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料的样品应自生产之日起在自然条件下放置超过28d。

1.2绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料：抽查样品基数满足抽样数量即可，在同一型号（或规格）合格产品中抽取24m2，其中12m2作为检验样品，12m2作为备用样品。绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料应自生产之日起在自然条件下放置超过90d。

1.3绝热用岩棉、矿渣棉及其制品：抽查样品基数满足抽样数量即可，在同一型号（或规格）合格产品中抽取24m2，其中12m2作为检验样品，12m2作为备用样品。

2 检验依据

表1 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 8813—2020 GB/T 10801.1—2021 |
| 2 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811—2008 GB/T 10801.1—2021 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 8810—2005 GB/T 10801.1—2021 |
| 4 | 表观密度偏差 | GB/T 6343—2009 GB/T 10801.1—2021 |
| 5 | 导热系数 | GB/T 10294—2008 GB/T 10801.1—2021 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624—2012 |

表2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 8813—2008 GB/T 10801.2—2018 |
| 2 | 吸水率 | GB/T 8810—2005 GB/T 10801.2—2018 |
| 3 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811—2008 GB/T 10801.2—2018 |
| 4 | 导热系数 （平均温度25℃） | GB/T 10294—2008 GB/T 10801.2—2018 |
| 5 | 燃烧性能 | GB 8624—2012 |

表3 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度单值偏差 | GB/T 5480—2017 GB/T 11835—2016 |
| 2 | 有机物含量 | GB/T 11835—2016 |
| 3 | 导热系数 [平均温度（70±2）℃] | GB/T 10294—2008 GB/T 11835—2016 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 8624—2012 |
| 1）导热系数项目仅对棉、板、毡。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10801.1—2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 10801.2—2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB/T 11835—2016 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件13

阳江市危险化学品、液化石油气产品质量

监督抽查实施细则

（2025年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

1．工业用甲醛溶液。

采样按GB/T 6678-2003《化工产品采样总则》和GB/T 6680-2003《液体化工产品采样通则》常温下为流动态液体的规定，直接在生产线末端取样口或储罐固定采样口进行取样。取样时应使用待抽样品对取样工具清洗至少三次。检验样品量为不少于500mL，备份样品不少于500mL。检验样品以及备份样品均需加贴封条并由抽样人员以及受检单位代表签字确认。检验样品由抽样人员带回实验室，备份样品封存于受检单位处。

2．溶解乙炔、工业氧。

从企业成品仓库直接整瓶抽取已充装好的产品。其中，检验样品不少于5kg，备份样品不少于5kg。检验样品以及备份样品均需加贴封条并由抽样人员以及受检单位代表签字确认。检验样品由抽样人员带回实验室，备份样品封存于受检单位处。

3.液化石油气。

从被抽查市场主体充装台直接抽取。其中，检验样品不少于2kg，备份样品不少于2kg。所使用的液化气钢瓶应无残液、残气或残渣并抽真空。装样前用待抽取的液化石油气以“充装-抽空-充装-抽空”的方式冲洗钢瓶至少3次。样品采集完毕后应将采样钢瓶浸入水浴中检查是否泄露，或用肥皂液擦拭阀门和接口，看是否有泄露，如有泄露，应更换钢瓶重新采样。充装完毕并确认无泄露后，现场对瓶口加贴封条，并做好防拆封措施。备样封存于被抽查市场主体处。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

1．工业用甲醛溶液

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 9009-2011 |
| 2 | 密度（20℃)/(g/cm³） | GB/T 9009-2011 |
| 3 | 甲醛含量，% | GB/T 9009-2011 |
| 4 | 酸度（以甲酸计），% | GB/T 9009-2011 |
| 5 | 色度（铂-钴），号 | GB/T 9009-2011 |
| 6 | 铁（以Fe计）含量，% | GB/T 9009-2011 |
| 7 | 甲醇含量，% | GB/T 9009-2011 |

2. 溶解乙炔

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔体积分数 | GB 6819-2004 |
| 2 | 磷化氢、硫化氢试验 | GB 6819-2004 |

3.工业氧

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧（O2）含量 | GB/T 3863-2008 |
| 2 | 水（H2O） | GB/T 3863-2008 |

4.液化石油气

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组分 | GB 11174-2011 |
| 2 | 铜片腐蚀（40℃，1h） | GB 11174-2011 |
| 3 | 二甲醚a | HG/T 3934-2007 |
| a 二甲醚含量不得＞3%。 |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 11174-2011《液化石油气》

GB 6819-2004《溶解乙炔》

GB/T 9009-2011《工业用甲醛》

GB/T 3863-2008《工业氧》

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件14

阳江市成品油产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用汽油 | 约1L（如快速检测疑似不合格，则约2.7L） | 约1L（如快速检测疑似不合格，则约2.7L） |
| 2 | 车用柴油 | 约1L（如快速检测疑似不合格，则约2L） | 约1L（如快速检测疑似不合格，则约2L） |
| 3 | 船用燃料油 | 约1L | 约1L |

抽样方法如下：在生产企业（油库）抽样时，按GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》规定的方法抽取样本；在加油站或燃油供应船舶或燃油供应车辆抽样时，直接在加油机加油枪或加油管出口处（或取样处）随机抽取样本。抽取样本前，通过油枪或油管将至少4L油品放出，清洗加油管，避免加油管污染样品；同时清洗取样罐至少3次。将抽取的样品密封，贴上样品标签，加封封条，全部带回检验机构。

二、检验依据

（一）车用汽油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 GB/T 11140-2008 NB/SH/T 0253-2021 ASTM D7039-15a |
| 2 | 密度(20℃) | GB/T 1884-2000 GB/T 1885- 1998 SH/T 0604-2000 |
| 3 | 蒸气压 | GB/T 8017-2012 SH/T 0794-2007 |
| 4 | 研究法辛烷值a | GB/T 5487-2015 |
| 5 | 苯含量a | SH/T 0713-2002 SH/T 0693-2000 GB/T 28768-2012 GB/T 30519-2014 |
| 6 | 芳烃含量a | GB/T 30519-2014 GB/T 28768-2012 GB/T 11132-2022 |
| 7 | 烯烃含量a | GB/T 30519-2014 GB/T 28768-2012 GB/T 11132-2022 |
| 8 | 氧含量a | NB/SH/T 0663-2014 SH/T 0720-2002 |
| a 仅当按照《阳江市成品油产品质量监督抽查（快速检测）实施细则》检测发现疑似不合格时开展检验； |  |  |

（二）车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 GB/T 11140-2008 ASTM D7039-15a |
| 2 | 闪点（闭口） | GB/T 261-2021 |
| 3 | 密度(20℃) | GB/T 1884-2000 GB/T 1885- 1998 SH/T 0604-2000 |
| 4 | 冷滤点a | NB/SH/T 0248-2019 |
| 5 | 凝点a | GB/T 510- 2018 |
| 6 | 十六烷值a | GB/T 386-2021 |
| 7 | 十六烷指数a | SH/T 0694-2000(2007) GB/T 11139-1989 |
| 8 | 馏程a | GB/T 6536-2010 |
| 9 | 多环芳烃a | NB/SH/T 0806-2022 NB/SH/T 0606-2019 |
| a 仅当按照《阳江市成品油产品质量监督抽查（快速检测）实施细则》检测发现疑似不合格时开展检验； |  |  |

（三）船用燃料油（内河船用燃料油）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 GB/T 11140-2008 NB/SH/T 0253-2021 NB/SH/T 0842-2017 |
| 2 | 闪点（闭口） | GB/T 261-2021 |
| 3 | 密度(20℃) | GB/T 1884-2000 GB/T 1885- 1998 SH/T 0604-2000 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 17930-2016 《车用汽油》

GB 19147-2016 《车用柴油》

GB 19147-2016 《车用柴油》（含第1号修改单）

GB 17411-2015 《船用燃料油》（含第1号修改单）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

广东省人民政府关于全面推广使用国ⅥB车用汽油的通知（粤府函〔2022〕159号）

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

阳江市成品油产品质量监督抽查（快速检测）

实施细则

（2025年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取1组样本，每组样品量不少于300mL。具体抽样数量和方法如下：

在生产企业（油库）抽样时，按GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》规定的方法抽取样本；在加油站或燃油供应船舶或燃油供应车辆抽样时，直接在加油机加油枪或加油管出口处（或取样处）随机抽取样本。

抽取样本前，通过油枪或油管将至少4L油品放出，清洗加油管，避免加油管污染样品，同时清洗取样容器至少3次。

二、检验依据

（一）车用汽油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | T/CAQI 232-2021、T/GPCIA 0006—2022、SH.HY-043-2022 |
| 2 | 硫含量 |  |
| 3 | 苯含量 |  |
| 4 | 芳烃含量 |  |
| 5 | 烯烃含量 |  |
| 6 | 氧含量 |  |
| 7 | 密度（20℃） |  |
| 8 | 蒸气压 |  |

（二）车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | T/CAQI 233-2021、T/GPCIA 0007—2022、SH.HY-044-2022 |
| 2 | 凝点 |  |
| 3 | 闪点（闭口） |  |
| 4 | 十六烷值 |  |
| 5 | 十六烷指数 |  |
| 6 | 密度（20℃） |  |
| 7 | 冷滤点 |  |
| 8 | 多环芳烃 |  |
| 9 | 馏程 |  |

（三）船用燃料油(内河船用燃料油）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH.HY-045-2022 |
| 2 | 闪点（闭口） |  |
| 3 | 密度（20℃） |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 17930-2016《车用汽油》

GB 19147-2016《车用柴油》

GB 19147-2016《车用柴油》（含第1号修改单）

GB 17411-2015《船用燃料油》（含第1号修改单）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品疑似不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件15

阳江市建筑用玻璃产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量和方法如下：

表1镀膜玻璃抽样数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格 | 抽样方法 | 样品数量/块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检验样 | 备用样 | 小计 |
| 1 | 光学性能（紫外线透射比、可见光透射比、可见光反射比、太阳光直接透射比、太阳光直接反射比） | 50mm×50mm | 随机抽取 产品或现场 制作 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 耐磨性 | 100mm×100mm |  | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 耐酸性 | 100mm×100mm |  | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 耐碱性 | 100mm×100mm |  | 3 | 3 | 6 |
| 注：1.在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。在同一厚度、同一尺寸、同一等级、同一颜色9片至150片产品中随机抽取3片。 2.随机抽取的3片样品,分别标记为1、2、3。每片制品按照每个检验项目切割2片所需样品规格的试样，一片是检验样，一片是备用样，并做好标记1检、1备、2检、2备等。 3.若镀膜玻璃是钢化玻璃不可切裁，标准中要求的特定规格的试样由企业采用与抽查产品相同材料、相同工艺条件现场制作的方式提供。制作的试样数量可大于等于抽样数，企业对试样进行自检并提供质量检验合格证明，抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品。 |  |  |  |  |  |  |

表2 建筑用钢化玻璃抽样数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格 | 抽样方法 | 样品数量/块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检验样 | 备用样 | 小计 |
| 1 | 碎片状态 | 每块玻璃面积 不应小于0.5 m2 | 随机抽取产品 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | 抗冲击性 | 610 mm×610 mm | 现场制作 | 12 | 12 | 24 |
| 3 | 表面应力 |  |  |  |  |  |
| 4 | 霰弹袋冲击性能 | 1930mm×864mm | 现场制作 | 4 | 4 | 8 |
| 注：标准中要求的特定规格的试样由企业采用与抽查产品相同材料、相同工艺条件现场制作的方式提供。制作的试样数量可大于等于抽样数，企业对试样进行自检并提供质量检验合格证明，抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品。 |  |  |  |  |  |  |

表3 建筑用夹层玻璃抽样数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格 | 抽样方法 | 样品数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检验样 | 备用样 | 小计 |
| 1 | 耐热性 | 300 mm×300 mm | 现场制备，或在制品上切取，至少有一边为原制品原边 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 耐湿性 | 300 mm×300 mm | 现场制备，或在制品上切取，至少有一边为原制品原边 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 落球冲击剥离性能 | 610 mm×610 mm | 现场制备，或在制品上切取 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | 霰弹袋冲击性能 | 1930 mm×864 mm | 现场制作 | 12 | 12 | 24 |
| 注：标准中要求的特定规格的试样由企业采用与抽查产品相同材料、相同工艺条件现场制作的方式提供。制作的试样数量可大于等于抽样数，企业对试样进行自检并提供质量检验合格证明，抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品。 |  |  |  |  |  |  |

表4 中空玻璃抽样数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格 | 抽样方法 | 样品数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检验样 | 备用样 | 小计 |
| 1 | 外观 | / | 随机抽取产品 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 厚度 |  |  |  |  |  |
| 3 | 露点 | 510 mm×360 mm | 现场制作 | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 耐紫外线辐照性能 | 510 mm×360 mm | 现场制作 | 2 | 2 | 4 |
| 注：标准中要求的特定规格的试样由企业采用与抽查产品相同材料、相同工艺条件现场制作的方式提供。制作的试样数量可大于等于抽样数，企业对试样进行自检并提供质量检验合格证明，抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品。 |  |  |  |  |  |  |

表1  平板玻璃抽样数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格 | 抽样方法 | 样品数量/块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检验样 | 备用样 | 小计 |
| 1 | 厚度偏差 | 1200mm×600mm | 随机抽取产品 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 厚薄差 |  |  |  |  |  |
| 3 | 弯曲度 |  |  |  |  |  |
| 4 | 可见光透射比 | 50mm×50mm |  | 3 | 0 | 3 |
| 注：1.在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。在同一厚度、同一尺寸、同一等级、同一颜色9片至150片产品中随机抽取3片。 2.对随机抽取的3片样品,按顺序编号每片上裁出l200 mm×600 mm一块,作为检验样品。切裁时,奇数片取左下角,偶数片取右上角。检验样品的长边为原片的长边,检验样品的短边为原片的短边。 3.平板玻璃监督抽查不需要备用样品。平板玻璃的检验是无损伤、非破坏性的检验,检验不改变其品性。 |  |  |  |  |  |  |

2 检验依据

2.1 镀膜玻璃

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光学性能（紫外线透射比、可见光透射比、可见光反射比、太阳光直接透射比、太阳光直接反射比） | GB/T 18915.1-2013 |
| 2 | 耐磨性 | GB/T 18915.1-2013 |
| 3 | 耐酸性 | GB/T 18915.1-2013 |
| 4 | 耐碱性 | GB/T 18915.1-2013 |

2.2 建筑用钢化玻璃

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005 |
| 2 | 抗冲击性 | GB 15763.2-2005 |
| 3 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763.2-2005 |
| 4 | 表面应力 | GB 15763.2-2005 |

2.3 建筑用夹层玻璃

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐热性 | GB 15763.3-2009 |
| 2 | 耐湿性 | GB 15763.3-2009 |
| 3 | 落球冲击剥离性能 | GB 15763.3-2009 |
| 4 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763.3-2009 |

2.4 中空玻璃

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 11944-2012 |
| 2 | 厚度 | GB/T 11944-2012 |
| 3 | 露点 | GB/T 11944-2012 |
| 4 | 耐紫外线辐照性能 | GB/T 11944-2012 |

2.5平板玻璃

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB 11614-2022 |
| 2 | 厚薄差 | GB 11614-2022 |
| 3 | 弯曲度 | GB 11614-2022 |
| 4 | 可见光透射比 | GB 11614-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11614-2022《平板玻璃》

GB/T 18915.1-2013《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》

GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》

GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》

GB/T 11944-2012《中空玻璃》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件16

阳江市衬衫产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2024 GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 8 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 GB/T 16988—2013 GB/T 38015—2019 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01159—2022 FZ/T 01112—2012 FZ/T 30003—2009 FZ/T 40005—2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品纤维含量的标识

GB/T 2660—2017 衬衫

FZ/T 73043—2020 针织衬衫

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件17

阳江市水泥产品质量监督抽查实施细则

（2025年）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的成品仓库或生产线末端抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2组。其中，1组作为检验样品，检验样由抽样机构带回或寄送至检验机构；1组作为备用样品，备样封存在被抽查企业。现场抽样样品见表1。

表1  水泥产品抽样样品表

| 序号 | 抽查产品 | 相关产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 通用硅酸盐水泥 | 不少于12kg，6kg作为检验样品，6kg作为备用样品。 |

二、主要检验项目及检验项目属性指标

表2  水泥

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化镁 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 三氧化硫 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 氯离子 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 凝结时间 | GB/T 1346-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 标准稠度 | GB/T 1346-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 安定性 | GB/T 1346-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 抗折强度 | GB/T 17671-2021 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 抗压强度 | GB/T17671-2021 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 烧失量 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 比表面积 | GB/T 8074-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 | ● |  | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》

相关的法律法规、部门规章和规范、现行有效的企业标准团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定;

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时,应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明;

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明;

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定;

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明;按照产品质量相关法律法规的规定判定。

按照产品质量相关法律法规的规定判定检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件18

阳江市刀剪产品质量监督抽查实施细则

（2025年）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的成品仓库或生产线末端抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2组。其中，1组作为检验样品，检验样由抽样机构带回或寄送至检验机构；1组作为备用样品，备样封存在被抽查企业。现场抽样样品见表1。

表1  刀剪产品抽样样品表

| 序号 | 抽查产品 | 相关产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀剪 | 菜刀、不锈钢餐具—刀、菜刀、小刀、剪刀、厨用刀具、水果刀 | 第1组样品需要抽取6件产品，第2组样品需要抽取3件产品。 |

二、主要检验项目及检验项目属性指标

表2 菜刀

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | 4.2 QB/T1924-1993 GB/T230.1-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 粗糙度 | 4.5 QB/T1924-1993 GB/T6062-2009 |  | ● |  |  | ● |
| 3 | 金相组织 | 4.3 QB/T1924-1993 GB/T13298-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 平直性 | 4.6 QB/T1924-1993 |  | ● |  |  | ● |
| 5 | 刀柄 | 4.8 QB/T1924-1993 |  | ● |  |  | ● |
| 6 | 化学成份(C、S、P、Mn、Si、Cr、Ni、Mo、V) | 3.4 QB/T1924-1993 GB/T3280-2015 |  | ● |  | ● |  |

表3 不锈钢餐具－刀

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐腐蚀性 | 4.4 GB/T15067.2-2016 |  | ● |  |  | ● |
| 2 | 强度 | 4.5 GB/T15067.2-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 手柄连接的牢固性 | 4.7 GB/T 15067.2-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 刀片硬度 | 4.6 GB/T15067.2-2016 GB/T230.1-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 抗冲击 | 4.8 GB/T 15067.2-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 非金属手柄抗热变形 | 4.9 GB/T15067.2-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 空心手柄抗渗水 | 4.10 GB/T15067.2-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 化学成份(C、Si、Mn、P、 S、Cr、Ni、Mo、V) | 6.1.1 GB/T3280-2015 GB/T11170-2008 |  | ● |  | ● |  |

表4 剪刀

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刃口硬度 | 4.4 QB/T1966-1994 GB/T230.1-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 金相组织 | 4.5 QB/T1966-1994 GB/T13298-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 剪切性能 | 4.6 QB/T1966-1994 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 里外口面的粗糙度 | 4.7 QB/T1966-1994 GB/T6062-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 剪体 | 4.10 QB/T1966-1994 |  | ● |  |  | ● |

表5 小刀

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | 5.2 QB/T2141.1-1995 GB/T230.1-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 金相组织 | 5.3 QB/T2141.1-1995 GB/T13298-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 刃口 | 5.4.1 QB/T2141.1-1995 QB/T2141.2-1995 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 弹性 | 5.5 QB/T2141.1-1995 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 表面粗糙度 | 5.6 QB/T2141.1-1995 GB/T6062-2009 |  | ● |  |  | ● |
| 6 | 成刀要求 | 5.8 QB/T2141.1-1995 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 化学成份(C、S、P、Mn、Si、Cr、Ni、Mo、V) | 5.1 QB/T2141.1-1995 GB/T3280-2015 GB/T11170-2008 |  | ● |  | ● |  |

表6 厨用刀具

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成份(C、Si、Mn、P、 S、Cr、Ni、Mo、V) | 5.1 GB/T 40356-2021 GB/T3280-2015 GB/T11170-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 外观 | 5.2 GB/T 40356-2021 |  | ● |  |  | ● |
| 3 | 组件配合 | 5.3 GB/T 40356-2021 |  | ● |  |  | ● |
| 4 | 表面粗糙度 | 5.4 GB/T 40356-2021 |  | ● |  |  | ● |
| 5 | 刀刃包角 | 5.5 GB/T 40356-2021 |  | ● |  |  | ● |
| 6 | 刀刃厚度 | 5.6 GB/T 40356-2021 |  | ● |  |  | ● |
| 7 | 耐腐蚀性 | 5.7 GB/T 40356-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 刀具强度 | 5.8 GB/T 40356-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 刀柄连接牢固性 | 5.9 GB/T 40356-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 硬度 | 5.10 GB/T 40356-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 锋利度与耐用度 | 5.11 GB/T 40356-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 抗跌落 | 5.12 GB/T 40356-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 塑料刀柄耐高温软化性 | 5.13 GB/T 40356-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 塑料刀柄抗环境应力性能 | 5.14 GB/T 40356-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 非金属刀柄耐热变形性 | 5.15 GB/T 40356-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 空心刀柄渗水性 | 5.16 GB/T 40356-2021 |  | ● |  | ● |  |

表7不锈钢水果刀

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成份(C、Si、Mn、P、 S、Cr、Ni、Mo、V) | 6.1 GB/T 30769-2014 GB/T3280-2015 GB/T11170-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 外观 | 6.3GB/T30769-2014 |  | ● |  |  | ● |
| 3 | 刀包角 | 6.3 GB/T30769-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 锋利度及耐用度 | 6.4 GB/T30769-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 硬度 | 6.5 GB/T30769-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐腐蚀性 | 6.6 GB/T30769-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 抗跌落性 | 6.7 GB/T30769-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 刀片强度 | 6.8 GB/T30769-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 刀柄强度 | 6.9.1 GB/T30769-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 焊接与装配 | 6.9.2 GB/T30769-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 空心刀柄抗渗水性 | 6.9.3 GB/T30769-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 非金属刀柄抗热变形 | 6.9.4 GB/T30769-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 刀柄连接牢固性 | 6.9.5 GB/T30769-2014 |  | ● |  | ● |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 判定规则

（一）依据标准

GB/T 15067.2-2016《不锈钢餐具》

QB/T 1924-1993《菜刀》

QB/T 2141.1-1995《日用小刀》

QB/T 1966-1994《民用剪刀》

GB/T 40356-2021《厨用刀具》

GB/T 30769-2014《不锈钢水果刀》

GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》

相关的法律法规、部门规章和规范、现行有效的企业标准团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定;

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时,应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明;

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明;

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定;

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明;按照产品质量相关法律法规的规定判定。

按照产品质量相关法律法规的规定判定检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件19

阳江市钢筋产品质量监督抽查实施细则

（2025年）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样者的成品仓库或销售场所抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2组。其中，1组作为检验样品，检验样由抽样机构带回或寄送至检验机构；1组作为备用样品，备样封存在抽样机构。现场抽样样品见表1。

表1  钢筋产品抽样样品表

| 序号 | 抽查 产品 | 相关 产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 热轧带肋钢筋 | 对直条热轧带肋钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根长度为2400mm的热轧带肋钢筋（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。 |
|  |  | 热轧光圆钢筋 | 对盘卷热轧光圆钢筋取样时，随机抽取同一牌号、同一规格、同一批次产品的5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1~5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。 |

二、主要检验项目及检验项目属性指标

表2  热轧带肋钢筋

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T1499.2-2018 |  | ● |  |  | ● |
| 2 | 重量偏差 | GB/T1499.2-2018 |  | ● |  |  | ● |
| 3 | 拉伸试验/屈服强度ReL | GB/T28900-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 拉伸试验/抗拉强度Rm | GB/T28900-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 拉伸试验/断后伸长率A | GB/T28900-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 拉伸试验/最大力总延伸率Agt | GB/T28900-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 拉伸试验Rm0/ReL0 | GB/T28900-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 拉伸试验ReL0/ReL | GB/T28900-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 弯曲性能 | GB/T28900-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 反向弯曲性能 | GB/T28900-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 化学成分 | GB/T4336-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 晶粒度 | GB/T13298-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 金相组织 | GB/T13298-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 表面质量 | GB/T1499.2-2018 |  | ● |  |  | ● |
| 15 | 标志 | GB/T1499.2-2018 |  | ● |  |  | ● |

表3  热轧光圆钢筋

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本尺寸 | GB/T1499.2-2018 |  | ● |  |  | ● |
| 2 | 重量偏差 | GB/T1499.2-2018 |  | ● |  |  | ● |
| 3 | 拉伸试验/屈服强度ReL | GB/T28900-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 拉伸试验/抗拉强度Rm | GB/T28900-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 拉伸试验/断后伸长率A | GB/T28900-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 拉伸试验/最大力总延伸率Agt | GB/T28900-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 弯曲性能 | GB/T28900-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 化学成分 | GB/T4336-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 表面质量 | GB/T1499.2-2018 |  | ● |  |  | ● |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》

GB1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》

相关的法律法规、部门规章和规范、现行有效的企业标准团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定;

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时,应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明;

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明;

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定;

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明;按照产品质量相关法律法规的规定判定。

按照产品质量相关法律法规的规定判定检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。