《阳江市水产养殖尾水污染防治规定》

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条【立法目的和立法依据】为了加强水产养殖尾水污染防治，保护水域生态环境，促进水产养殖业健康可持续发展，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》以及《广东省水污染防治条例》等法律法规，结合本市实际，制定本规定。

第二条【适用范围和尾水污染定义】本规定适用于本市行政区域内水产养殖尾水污染防治及其监督管理活动。

本规定中水产养殖尾水污染是指在水产养殖过程中产生的废弃水在未达到排放标准的情况下直接排放到养殖场所周边，对水环境或周边环境造成污染和危害。

第三条【基本原则】水产养殖尾水污染防治应当坚持科学规划、预防为主、防治结合、损害担责的原则，促进绿色水产养殖业发展。

第四条【职能分工】市、县（市、区）人民政府负责制定本行政区域内水产养殖尾水污染防治总体方案，统筹协调方案落实工作。

乡镇人民政府负责本辖区内水产养殖尾水污染防治的日常监督管理工作。

农业农村主管部门负责水产养殖过程中的水产投入品使用监管及生态渠道、净化池塘、排水口等尾水污染防治设施建设的落实监管。

生态环境主管部门负责生态渠道、沉淀池、排水口等尾水污染防治设施配置的指导监督，对水产养殖尾水污染违法行为的进行行政查处。

国土资源主管部门负责水产养殖水域规划、宣传，对非法占用水域从事水产养殖行为进行行政查处。

财政部门应当做好水产养殖尾水污染防治管理的经费预算工作。

其他部门在职责范围内做好水产养殖尾水污染防治管理工作。

第二章  预防与治理

第五条【防治规划】市、县（市、区）水产养殖尾水污染防治工作领导小组应根据《阳江市养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》组织制定本行政区域内水产养殖污染防治规划，明确禁养区、限养区、适养区尾水污染防治的目标、任务、重点区域等，并向社会公布。

禁养区内禁止从事水产养殖活动，已经存在的应依法限期搬迁或关停。

限养区内应当严格控制水产养殖总量，严格规范水产投入品使用。

适养区内应当科学确定水产养殖品种、规模、密度，加强对药物、饲料等水产养殖投入品的使用监管，强化落实尾水污染防治措施和设施。

第六条【环境影响评价】新建、改建、扩建水产养殖场应当依法实施水产养殖建设项目环境影响评价，并报具有相应审批权限的生态环境行政主管部门批准。

第七条【节水、尾水处理配套设施】新建、改建、扩建水产养殖场应当配套建设节水、养殖尾水处理等设施设备，禁止未经处理的养殖尾水直接排放到周边水域。

工厂化养殖鼓励利用循环水开展生产，池塘养殖鼓励配置人工湿地、生态沟渠或净化池塘系统等水净化设施。

支持、鼓励水产养殖生产者引进、开发无污染排放的健康生态养殖方式。

第八条【规范取水口和排水口设置】水产养殖取水和排水应符合国家或地方有关环保规定，取水口及废水排放口设置应报生态环境主管部门审查批准。

第九条【尾水水质源头控制】行政主管部门应当采取有效措施，明确规定各类养殖方式的养殖密度，规范药物、饲料等水产养殖投入品的使用监管，从源头控制尾水污染。

第十条【尾水水质排放标准要求】水产养殖尾水排放应符合循环利用或达标要求，外排水产养殖尾水必须达到《海水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101—2007）、《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9103—2007）或优于进水水质。

第十一条【分散型高位池尾水处理设施】采用分散型高位池进行水产养殖的，应在养殖塘外建设尾水集中处理池（塘），尾水集中处理池（塘）的面积应不低于总养殖面积的10%。

第十二条【连片粗养池塘尾水处理设施】采用连片粗养池塘进行水产养殖的，每个养殖场排放口应单独设置稳定塘，稳定塘的面积不低于养殖面积的5%。稳定塘处理后的尾水需再集中收集到生态沟渠，进行生态浮床等生物净化处理。

第十三条【连片高位池池塘尾水处理设施】采用集中连片池塘养殖的，应当采取以下尾水污染防治措施：

（一）采取统一收集处理的模式或者单独设置沉淀池（稳定塘）处理后集中收集净化的模式建设水产养殖尾水的处理设施，尾水处理设施的总面积应不低于总养殖面积的10%；

（二）制定关于水产养殖尾水处理技术流程示意图，挂牌展示池塘的编号、面积大小、使用用途等；

（三）建设尾水水质监测监控制度，监测指标包括pH值、溶氧、总氮、总磷、COD等参数；

第十四条【工厂化循环水产养殖尾水处理模式】采用工厂化水产养殖的，应当采取以下尾水污染防治措施：

（一）依据“预处理+三池三槽”生态处理工艺建设尾水处理设施，尾水处理设施的面积应不低于总工厂化养殖面积的5%；

（二）制定关于水产养殖尾水处理技术流程示意图，挂牌展示池塘的编号、面积大小、使用用途等；

（三）建设尾水水质监测监控制度，监测指标包括pH值、溶氧、总氮、总磷、COD等参数；

第十五条【排水口设置特别要求】在路基海水养殖区内，分散性高位池的海水水产养殖尾水排放口应设置在最低潮线以下，不得设置在沙滩滩涂上或者直接沿岸边排放；连片型高位池的海水水产养殖尾水排放口应设置在自然形成的连通附近海域的总排水沟内，经总排水沟末端污水处理设施处理后排放。

第三章  监督与管理

第十六条【尾水处理设施台账】行政主管部门应当对本辖区内的水产养殖尾水处理设施和取水口、排水口建立台账，做到“一户一档”。

第十七条【巡查制度】行政主管部门应当建立日常巡查制度，对水产养殖尾水水质及排放进行日常监督和现场检查，原则上每季度至少1次，每年不少于4次。

第十八条【重点水域监测预警】生态环境主管部门应当建立重点养殖水域监测预警制度，对重点养殖水域进行环境监测和预警。

规模以上的重点水产养殖生产者、被列入尾水污染名录的水产养殖生产者应当定期向社会公开尾水排放信息。

第十九条【建立信息共享机制】农业农村、生态环境、国土资源等主管部门和乡镇人民政府应当建立信息共享机制，及时沟通尾水处理设施建设、审批、污染事件处理等信息。

第二十条【投诉举报】市、县（市、区）人民政府应当通过12345市长热线建立水产养殖尾水污染防治监督投诉和举报制度，受理公众对水产养殖尾水污染的投诉和举报。

第二十一条【公益诉讼】行政主管部门应当支持符合法律规定的机关和有关组织依法对水产养殖尾水造成分管行业污染损害行为提起公益诉讼，并为公益诉讼提起人提供搜集、查询、复制相关材料等便利。

第四章   法律责任

第二十二条【违反养殖尾水处理设施建设规定的法律责任】水产养殖生产者未按规定建设相应的尾水处理设施或者未正常运行尾水处理设施的，由农业农村行政主管部门或乡镇执法部门责令限期改正；拒不改正的，处以五千元以上五万元以下的罚款；情节严重的，责令停止生产。

第二十三条【尾水处理设施不达标的法律责任】水产养殖生产者建设的尾水处理设施不符合本规定标准的，由农业农村行政主管部门或乡镇执法部门责令限期改正；拒不改正的，处以五千元以上五万元以下的罚款；情节严重的，责令停止生产。

第二十四条【尾水排放不达标的法律责任】水产养殖生产者超过标准排放水产养殖尾水的，由农业农村主管部门责令停止违法行为、限期改正或者责令采取限制生产、停产整治等措施；拒不改正的，处以五千以上五万元以下的罚款。

第二十五条【违法建设排污口的法律责任】水产养殖生产者违法新建、改建、扩建排污口或在路基海水养殖区建设的水产养殖排污口不符合规定的，由水务行政主管部门责令限期拆除或改正；逾期不拆除或改正的，由行政执法部门强制拆除，所需费用由违法者承担，并处五千元以上五万元以下的罚款；情节严重的，可以责令停产整治。

第二十六条【造成污染的法律责任】违反本法规定，水产养殖生产者违反规定排放尾水造成环境污染的，由生态环境主管部门责令限期改正和采取补救措施，并处一万元以上十万元以下的罚款；造成他人损害的，应当依法承担损害赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十七条【管理部门及其工作人员的法律责任】负有水产养殖尾水污染防治监督管理职责的各级政府行政部门及其工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十八条【生效时间】本条例自2022年  月    日起施行。