《阳江市能源发展“十四五”规划》

编制说明

“十四五”时期（2021-2025年），是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，编制和实施好能源发展“十四五”规划对我市全力推进能源高质量发展，稳步实现碳达峰、碳中和目标，构建清洁低碳、安全高效、智能创新的现代能源体系的具有深远而重大意义，为确保实现保障社会经济持续健康高质量发展目标，深入贯彻落实“四个革命，一个合作”能源安全新战略，按照市委、市政府决策部署，市发展和改革局牵头编制《阳江市能源发展“十四五”规划》，形成了《阳江市能源发展“十四五”规划》（以下简称《规划》（征求意见稿）），现将《规划》（征求意见稿）有关编制情况说明如下：

一、编制过程

一是调研收资和规划设想阶段。2021年6月-8月，在向省、市有关部门、相关企业展开深入调研收资的基础上，初步梳理规划思路、目标和主要任务，为做好规划编制工作打好基础。

二是专题研究阶段。2021年9月，组织主要部门研讨规划涉及的主要内容和重要，形成了《规划》初稿。

三是规划起草阶段。2021年10月中，在前期研究分析的基础上，形成了《规划》中间稿。

四是修订完善阶段。2021年11月-2022年2月，经市发展改革局多次审查提出了有建设性的完善意见，编制单位对《规划》进行了修改完善，形成了《规划》征求意见稿。

五是征求意见阶段。2022年3月-4月，广泛征求省、市各个部门、相关企业的意见，对规划再次进行修改完善，并挂网向公众公开征求意见。

二、《规划》（征求意见稿）的主要内容

根据《阳江市人民政府办公室关于印发阳江市“十四五”规划编制工作方案的通知》（阳府办函〔2020〕16号）要求，本规划主要依据《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《广东省能源发展“十四五”规划》、《阳江市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等相关规划编制，是我市“十四五”期间能源发展和重点项目建设的重要依据和行动指南。

《规划》（征求意见稿）分五章，设绿色低碳能源供应重点工程、能源重点基础设施工程、能源清洁高效利用工程、能源技术创新示范项目及应用工程、能源战略性新兴产业工程等5个专栏。

第一章是发展形势。总结阳江市能源发展的基础形势、取得成效，分析阳江市能源发展的主要机遇与面临的挑战。

第二章是总体要求。明确了阳江市能源发展相关工作的指导思想、基本原则、发展目标，确定了构建能源领域“一城、两网、三基地”的发展新布局。

第三章是重点任务。一是打造绿色低碳能源供应体系。大力推动海上风电项目建设、因地制宜开发其他可再生能源、安全稳妥推进核电项目、积极发展抽水蓄能电站、合理发展清洁煤电项目、多元发展其他清洁能源；二是筑牢能源安全保障基础。加快推进电力基础设施建设、建设完善天然气基础设施、加快建设成品油供应网络、加强能源应急保障能力建设；三是提升能源清洁高效利用水平。深入开展能耗“双控”工作、合理严格控制煤炭消费总量、深挖工业领域节能潜力、推动交通和建筑领域节能低碳转型、引导电能替代绿色用能方式；四是推动能源技术创新及示范应用。积极推动海上风电技术创新及示范应用、建设市域新型电力系统示范区、谋划布局氢能技术创新研究；五是促进能源战略性新兴产业发展。全力打造风电全产业链生态体系、积极培育核能综合利用产业、探索发展“能源+海洋”产业及其装备制造、探索氢能产业发展新模式；六是开展能源惠民利民工程。加强城乡能源基础设施建设、推动乡村能源清洁低碳化发展、探索智慧能源应用新模式。

第四章是环境影响评价。一是环境影响分析。二是环境保护措施。

第五章是保障措施。包括加强组织保障、统筹规划衔接、强化考核评估、加大要素保障、增强安全管理、加强化宣传引导等五方面措施。

四、征求意见情况

《规划》（征求意见稿）广泛向相关有关部门、相关机构、相关企业和行业专家征求了意见。征求意见时阳春市政府、阳西县政府、阳江市住房和城乡建设局、阳江市司法局等17个单位提出了意见，大部分采纳。市委组织部、阳东区政府、教育局、科技局、工业和信息化局、财政局、人力资源社会保障局、生态环境局、水务局、农业农村局、商务局、应急管理局、国资委、市场监管局、金融局、政务服务数据管理局、阳江市税务局等单位无意见，东方电气、阳西电厂、三峡新能源阳江发电有限公司、中广核阳江海上风力发电有限公司、中节能（阳江）风力发电有限公司、阳江明阳海上风电开发有限公司等企业无意见。

附件：有关单位、企业意见采纳情况

附件

有关意见采纳情况

| 序号 | 单位（协会、企业）名称 | 修改意见 | 采纳情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳西县政府 | 一、第21页“专栏1 绿色低碳能源供应重点工程”中生物质能建议增加阳西垃圾填埋场沼气发电项目，储能建议新增阳西电厂3、4、5、6号机组储能调频项目、明阳阳江沙扒科研示范项目储能调频项目、三峡沙扒海上风电储能调频项目。 二、第43页附件1 阳江市能源发展“十四五”规划重点项目列表中“开展前期工作项目”建议补充阳西核电项目相关信息。 | 采纳。 |
| 2 | 阳春市政府 | 一、建议将《征求意见稿》第二章第三节第（五）点中“人均用能4.43吨标准煤/人、人均用电量达到8252千瓦时/人、人均用气量达到318.1立方米/人”修改为“年人均用能4.43吨标准煤、年人均用电量达到8252千瓦时、年人均用气量达到318.1立方米”。 二、建议《征求意见稿》附件1《阳江市能源发展“十四五”规划重点项目列表》增加阳春市仙家垌49.5MW风电工程等20个项目（详见附件）。 | 部分采纳。第二点中部分项目未列入《广东省陆上风电发展规划》。 |
| 3 | 阳江高新区管委会 | 1.删除第33页风电产业中的禾望风电流器。 2.第35页倒数第三行中标点符号重复。 3.第43页第二行第三列中的水上加油站数量是否偏大，建议论证。 | 采纳。 |
| 4 | 阳江市司法局 | 一、第一章第三节第（四）项第三段（第24页），建议核实“向省相关负责单位申请加快建立全省海上风电安全监管联动工作机制”的表述是否符合实际。 二、第三章第三节第（四）项（第27页）“按照适度超前原则，有序推进公共充电站与分散式公共充电桩建设工作”与第三章第四节第（二）项（第30页）“按照适度超前原则，有序推进公共充电站与分散式公共充电桩建设工作”内容存在重复，建议修改。 三、第四章第一节（第34-35页），“与2020年相比，煤品消费比重下降21.6个百分点，……”哪年与2020年相比不明确，建议核实。 四、第五章第一节“各区县级政府”建议修改为“各县（市、区）政府”。 五、第五章第二节“加强市、区两级相关部门的规划协调”与第五章第三节“加强地市、区县两级相关部门的规划协调”表述不一致。 六、《中华人民共和国环境影响评价法》第八条规定“国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划，应当在该专项规划草案上报审批前，组织进行环境影响评价，并向审批该专项规划的机关提出环境影响报告书。”建议与环保沟通协议。 七、《阳江市能源发展“十四五”规划》列入《阳江市人民政府2021年重大行政决策事项目录》范围。该规划应当履行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等程序，具体程序的履行按照《重大行政决策程序暂行条例》《广东省重大行政决策程序规定》等相关规定执行，向社会公开征求意见的期限不少于30日，与企业生产经营密切相关的，应当通过座谈会、实地调研、问卷调查等方式，充分听取相关企业和行业协会、商会意见；举行专家论证应当对专家论证意见进行汇总整理、分析研究，形成专家论证报告；开展风险评估，应当形成风险评估报告；该规划提交决策机关讨论前，应当由本单位负责合法性审查的机构进行合法性审查；在合法性审查过程中，应当组织本单位法律顾问、公职律师提出法律意见；并经本单位集体讨论后报市政府。 八、涉及相关职能部门职责的内容，建议征求相关职能部门意见把关。 | 部分采纳。 第一条，已确认。 第二条采纳，删除第四节重复内容。 第三条意见不采纳。发展目标首段已明确为2025年目标。 第四条已采纳。 第五条采纳，统一为“加强地市、区县两级相关部门的规划协调”。 第六条，本轮征求意见中，生态环境局无意见。 第七条，已采纳 第八条，已征求相关职能部门意见。 |
| 5 | 阳江市自然资源局 | 一、无意见； 二、对列入《阳江市能源发展“十四五”规划重点项目列表》清单的项目，建议加强与我市正在编制的市县级国土空间总体规划的充分衔接，保障项目用地用海需求。 | 采纳。 |
| 6 | 阳江市住房和城乡建设局 | 一、建议第4页“油气储运体系加速建成。截至2020年底，已建成城燃天然气管道约1428，48公里，其中高压管道省网主干道约58.8公里，城燃中压管道约1369，68公里；建成各类天然气场站共10座，其中接收门站2座LNG储配站8座；现有LNG储气设施容量0.2483万立方米（水容积），科储存天然气约149.605万立方米（气态）。”修改为“截至2020年底，已建成城燃天然气管道约1458，8公里，其中高压管道（省网主干道）约58.8公里，城燃中压管道约1400公里；建成LNG储配站6座；现有LNG储气设施容量0.26万立方米（水容积），科储存天然气约156万立方米（气态）”. 二、建议删除第25页“专栏2 能源重点基础设施工程 天然气供应及储备设施中的‘推动阳江港华LNG储气站二期’”以及第42页附件1阳江市能源发展“十四五”规划重点项目列表第（三）液化天然气接收及储气设施第（1）项“阳江港华LNG储气站二期”。 | 采纳。 |
| 7 | 阳江市交通运输局 | 无意见，在规划能源基础设施建设阶段，涉及在公路用地范围内及公路两侧建筑控制区内架设（埋设）的能源设施，需取得公路部门行政许可方可施工。 | 采纳。 |
| 8 | 阳江市林业局 | 在第19页（二）因地制宜开发其他可再生能源，第一段的第二行“加快推进光伏项目建设”前面加上“在不占用林地的前提下”。 | 采纳。 |
| 9 | 阳江市发展和改革局综合规划科 | 一、第8页专栏1，“单位GDP能耗累计降低（%）”指标：2020年的的数值0.629应该是单位GDP能耗强度，单位“吨标煤”，而“单位GDP能耗累计降低（%）”是一个同比降低率，请核实数据。 二、第8页专栏1的“能源消费结构”中“一次电力及其他、电力调出”两个指标2020年的数据，以及第15页表2“能源结构”的指标数据，比重超过百分之百是否合理，请核实数据。 | 第一条，统一改为累计下降率。 第二条，由于阳西电厂是省重要电源基地，除自身需求外，大量电力送往市外消纳，因此，一次电力及其他、电力调出指标的比重会超过百分之百。 |
| 10 | 阳江市发展和改革局产业与交通发展科 | 1.第28页中（四）推动交通、建筑领域节能低碳转型中“推进加氢基础设施布局试点，开展氢燃料电池汽车……”建议修改为“推进加氢站建设”。 2.第32页中（三）超前布局氢能技术创新研究中“充分发挥阳江作为广大国家燃料电池汽车示范应用城市群（全国首批）的氢气供应基地的作用 ”建议修改为“充分发挥阳江作为广东省燃料电池汽车示范应用城市群的氢源供应基地的作用”。 3.第32页中（三）超前布局氢能技术创新研究中删除“十四五”期间新增加氢示范站10座，加氢服务能力达到每日5000公斤以上。 4.第33页专栏4中删除“氢能示范性项目:新增加氢示范站10座”。 5.34页中（四）探索氢能产业发展新模式建议删除“探索建设高压氢气运输中转基地，研究开展区域性氢气管道运输试点……推动形成氢能全产业链”及专栏5中“氢能产业：建设“绿氢”运氢网络、高压氢气运输中转基地。” | 采纳。 |
| 11 | 阳江市发展和改革局资源环境与节能科 | 一．建议第6页（四）节能监察工作有效落实。“积极采用在线监测平台系统，保障‘省-市-企业’三级互联互通，对重点耗能企业电耗进行在线实时采集和管理。”修改为“积极推进全市重点用能企业与省节能中心能耗在线监测平台成功对接上传，加强高耗能企业用电用能监测。” 二．建议第6页（四）节能监察工作有效落实。增加“2019年以来，市发展和改革局根据省下达任务的基础上结合实际，加强全市重点用能企业日常节能监察工作，2019年、2020年、2021年均超额完成省下达节能监察任务，其中2020年节能监察工作获得省能源局通报表扬。” 三、文中有关“2025年阳江市能源消费总量1180万吨标准煤、‘十四五’年均增长5.1%，单位GDP能耗下降6.4百分点、人均用能4.43吨标准煤/人”等相关能耗目标值，建议根据省有关“十四五”能耗目标值规划情况进行对接。 | 部分采纳。 第三条，2025年指标为规划研究初步预测结果，后续会根据各年“双控”指标作调整。 |
| 12 | 先进能源科学与技术省实验室阳江分中心 | 一、第18页“能源产业创新研发和成果转化基地”一段第四行，建议补充为：“……开展海上风电示范性科研项目研究，建设原位海上风电试验场，不断提升我市能源产业科技创新能力，加快推进能源产业科技创新成果转化应用……”。 二、第28页“加快相关实验室、科研院所建设和引进工作。”一段第七行，建议补充为：“围绕基础科学……并网输电技术为重点研究方向，支持先进能源科学与技术广东省实验室阳江分中心牵头并联合多方建设原位海上风电测试示范场区，成为全球领先的海上风电技术创新的研究中心之一，……”。 | 采纳。 |
| 13 | 阳江市风能协会 | 一、意见稿详实分析了阳江市能源发展的已有基础、发展形势、面临挑战，基于此提出了“十四五”期间能源发展的整体思路、具体目标、重大任务、保障措施，为相关企业和行业协会下一步配合政府做好本职工作，指明了方向和实施路径，是一部问题剖析深刻、层次结构分明、数据清晰准确、人物方向明确的高质量规划稿。 二、不同于陆上风电，海上风电自“十三五”期间开始有商业化项目投建运营，随着国家在“双碳”、新能源产业等方面的重大决策和部署，“十四五”将迎来高速发展期。与此同时，海上风电产业快速发展，也伴随着前沿技术难题亟待攻关、风机核心部件国产化、海上风电建设施工安全、风电场标准化运维等问题。阳江作为国内海上风电发展的产业龙头和领跑城市，有能力、有条件承担更重的任务，解决更多的难题。 三、加大培育海上风电专业人才力度，利用好阳江海上风电产业大力发展的良好势头，将阳江的大学打造成为在海上风电领域全国乃至国际顶尖的高等院校。鼓励风电相关企业设立“励志奖学金”，推动阳江专业人才培养。 四、推动建设示范性基地和相关技术应用，加快国家柔性直流输电智能系统装备产业创新中心的落地建设，打造海上风电整体产业链，将阳江打造成走在世界前列的风电产业集群、多能齐发的国家新能源基地。 五、综上，建议贵局进一步征求相关科技机构和行业协会意见，在意见稿“发展目标”、“重大任务”等内容中，进一步明确海上风电重点研发方向，例如超长柔性叶片设计、叶片前缘防护新型技术、低环氧成分树脂叶片应用、拉挤板材叶片应用、叶片碳纤维材料降本、15MW+级风电新型传动链设计、15MW+级漂浮式电控系统可靠性设计、10MW+主轴轴承国产化等。 同时，在后续海上风电重大项目布局中，“量质并举”，将海上风电资源与重大科技进步、核心装备国产化紧密结合，将宝贵的风电资源适度地倾向于先进技术和装备国产化应用，经过“十四五”实现与国内外其他城市的差异化、高质量发展。 | 采纳。主要意见已体现在规划文本中，具体的技术方向在总体能源规划中不宜展开。 |
| 14 | 阳江核电有限公司 | 一、第6页“核电创新研发实力稳步提升”中的“正在加紧建设中广核先进燃料研制中心”建议修改为“正在加紧建设中广核先进燃料研制中心、中广核研究热室设施建设项目一期和研究核电环保配套工程项目，规划建设中广核研究热室设施建设项目二期以及铅铋快堆重大科研设施”。“未来打造一批国家重点实验室”建议修改为“未来打造一批国家重点示范项目和实验室”。 二、第17页“国家清洁能源基地”部分，建议修改为“并建设抽水蓄能、储能等清洁能源配套项目，着力打造多元清洁的能源供应体系，高效支撑国家新型电力系统建设 三、第20页“（三）安全稳妥推进核电项目”中的“积极开展阳西核电厂址保护工作”建议修改为“开展阳西核电项目前期工作”。 四、第23页“加快建设成品油供应网络”中“新增陆上加油站49座”。49座加油站是否包括在东平核电附近新增，如不包括，能否考虑新增1座。 五、第31-32页“（二）积极培育核能综合利用产业”中的“建设中广核研究院热室设施项目和先进燃料研制中心。”改为“建设中广核研究院热室设施建设项目和先进燃料研制中心，并积极推动铅铋快堆重大科研设施、燃料组件厂、高质量研究堆等项目建设”。“助力我省建设中国南方核科学与技术创新中心”，修改为“助力我省建设中国南方原子能科学与技术创新中心”。 六、第33页“专栏5 能源战略性新兴产业工程”中的“核电产业：建设中广核研究院热室项目、先进燃料研制中心，规划建设核电产业园。”改为“核电产业：建设中广核研究院热室设施建设项目、先进燃料研制中心，推动建设燃料组件厂、铅铋快堆重大科研设施、高通量研究堆，规划建设核电产业园。” 七、第42页建设增加第16项：220千伏漠音线解口接入220千伏岗列（城南）输变电站。新建入220千伏岗列（城南）输变电站位于漠音线走廊附近。为了便于电网220kV线路运维管理，提升核电机组220kV外电源供电可靠性，故建议将220kV漠音线解口接入220千伏岗列（城南）输变电站。 八、第44页的“开展前期工作项目”表中，核电部分增加“阳西核电1、2号机组（建设内容及规模：建设2台100万千瓦核电机组；建设起止年限：2024-2030；选址：阳西县；总投资：420亿；十四五期间投资110亿元）”。 九、第44页的“开展前期工作项目”表中，开展阳江核电7、8号机组前期工作，建设2台100万千瓦核电机组，建设提前考虑阳江核电7、8号机组送出通道，在第41页电网项目和第47页《附件 4 阳江市能源发展“十四五”未来电网规划示意图》中再增加一路阳江核电送出走廊通道。 十、第47页《阳江市能源发展“十四五”未来电网规划示意图》，帆石一、二深水海风2000MW接入江门鳌峰、阳西C厂接入江门五邑。五江线/鳌狮线现有设计输送容量有限，增加海风、火电送出后将严重影响阳江核电出力送出。为确保粤西清洁能源充分消纳，进一步完善粤西网架结构及做好省内电力供应保障，如上两个项目规划建议改接至粤西大外环输出。 | 第一条采纳。 第二条采纳。 第三条采纳。 第四条采纳。 第五条采纳。 第六条采纳。 第七条，更改电网结构将影响系统安全稳定，建议发电企业先与阳江供电局进一步研究讨论具体方案。 第八条采纳。 第九条，电厂接入系统需详细论证，建议发电企业委托专业研究机构开展接入系统研究，经电网公司同意后报政府主管部门。 第十条，帆石一、二海上风电接入系统方案尚未确定，在具体工程中将详细论证，以确保电力送出及系统安全稳定。 |
| 15 | 华电福新阳江海上风电有限公司 | 一、鉴于已投产项目建设过程中出现的海缆登陆点海缆通道、陆上集控中心土地规划情况，建议后期项目对海缆登陆点至陆上集控中心段电缆通道进行统一规划、统一设计、统一建设、统一分配，建设成一条大管廊，既节约用地又放大了空间，有利于降低总体造价，方便开展日常运维工作。对集控中心用地进行统一征地、统一规划，有利于节约土地、降低征地成本、解决企业征地困难，避免各项目单位出现违法用地现象，提高企业用地合规性。 二、阳江市沿海及部分山区风资源相对丰富，虽然连片开发集中式风电占据了大部分优质资源区域，仍有部分区域适合开发分散式风电，建议在不影响当地村民生产生活、不影响当地规划的前提下适当发展分散式风电，充分利用当地丰富的风资源。 三、阳江市光伏项目开发相对较少，根据《广东省人民政府办公厅关于转发省农业农村厅珠三角百万亩养殖池塘升级改造绿色发展三年行动方案的通知》（粤办函[2021]305号），建议开展阳江市鱼塘升级改造调查，对适合建设渔光互补的坑塘水面进行升级改造，建设渔光互补光伏发电项目，有利于提高鱼塘利用率，提高当地经济收入，同时利用当地可利用土地适当开发农光互补光伏发电项目。 | 采纳。 |
| 16 | 粤电阳江海上风电有限公司 | 一、第19页，大力支持发展分布式光伏，积极推进光伏建筑一体化、屋顶光伏。“十四五”期间新增集中式光伏项目86.5万千瓦。建议增加“十四五”期间新增光伏容量。 二、第40页，粤电沙扒海上风电项目，建议改为“十四五”期间投资42亿元。 三、第40页，粤电青洲一海上风电项目，建议改为建设起止年限：2021-2024；总投资68.2亿元；“十四五”期间投资68.2亿元。 四、第40页，粤电青洲二海上风电项目，建议改为建设起止年限：2021-2024；总投资102.8亿元；“十四五”期间投资102.8亿元。 五、第47页，阳江市能源发展规划“十四五”末电网规划示意图中，粤电青洲一、二的送出方案与现有阳江深水区海上风电项目输电规划不一致。目前阳江深水区海上风电项目输电规划方案已完成广东电网审批，暂未获得南网审批，建议以最终南网批复的输电规划为准。 | 采纳。粤电青洲一、二送出方案以南网批复的输电规划为准。 |
| 17 | 阳江港华燃气有限公司 | 我司决定暂停阳江港华LNG储气站二期建设推动计划。 | 采纳。 |
| 18 | 市委组织部、阳东区政府、教育局、科技局、工业和信息化局、财政局、人力资源社会保障局、生态环境局、水务局、农业农村局、商务局、应急管理局、国资委、市场监管局、金融局、政务服务数据管理局、阳江市税务局等单位无意见，东方电气、阳西电厂、三峡新能源阳江发电有限公司、中广核阳江海上风力发电有限公司、中节能（阳江）风力发电有限公司、阳江明阳海上风电开发有限公司等企业无意见。 |  |  |