第一季度重点单位三色预警情况公告

| 序号 | 地区 | 单位名称 | 存在问题 | 整改情况 | “红、黄、绿”三色预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江城区 | 阳江市第二汽车运输公司 | 1、疏散通道有杂物堵塞 2、一应急照明未通电 3、室内消火栓有杂物遮挡 | 已整改 | 黄色 |
| 2 | 江城区 | 阳江市第二汽车运输公司 | 1、疏散通道有杂物堵塞 2、一应急照明未通电 3、室内消火栓有杂物遮挡 | 已整改 | 黄色 |
| 3 | 江城区 | 阳江市第二汽车运输公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 4 | 江城区 | 阳江市江城区康悦沐足中心 | 1.二层疏散通道有杂物堵塞2.一有应急照明灯未通电 3、二层室内消火栓被杂物遮挡. | 已整改 | 黄色 |
| 5 | 江城区 | 阳江市江城区康悦沐足中心 | 1、二层疏散通道有杂物堵塞2、一有应急照明灯未通电3、二层室内消火栓被杂物遮挡. | 已整改 | 黄色 |
| 6 | 江城区 | 中共阳江市江城区政府大院 | 无 | 无 | 绿色 |
| 7 | 江城区 | 阳江市江城区氏族唱派酒店 | 无 | 无 | 绿色 |
| 8 | 江城区 | 阳江市江城区氏族唱派酒店 | 无 | 无 | 绿色 |
| 9 | 江城区 | 阳江市江城区氏族唱派酒店 | 无 | 无 | 绿色 |
| 10 | 江城区 | 阳江市城田酒店 | 1、二楼通道有一疏散指示标志灯未通电2、一楼疏散通道有杂物堵塞3、三楼有一室内消火栓有杂物遮挡。 | 已整改 | 黄色 |
| 11 | 江城区 | 阳江市华坚国际酒店 | 1.二楼走道有一应急照明未通电2.四楼疏散通道有杂物堵塞3、二楼一室内消火栓有杂物遮挡。 | 已整改 | 黄色 |
| 12 | 江城区 | 索吻酒吧 | 无 | 无 | 绿色 |
| 13 | 江城区 | 阳江市新东门商厦有限公司 | 1.三楼一应急照明未通电2.二楼疏散通道有杂物堵塞3.三楼室内消火栓有杂物遮挡。 | 已整改 | 黄色 |
| 14 | 江城区 | 阳江市嘉华影院管理有限公司 | 1.二层一应急照明灯未通电2.二层疏散通道有杂物堵塞。 | 已整改 | 黄色 |
| 15 | 江城区 | 阳江市嘉华影院管理有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 16 | 江城区 | 阳江市江城区拉斯维加斯酒店管理有限公司 | 1.三楼一应急照明灯未通电2、疏散通道有杂物堵塞。 | 已整改 | 黄色 |
| 17 | 江城区 | 阳江市江城区八方沐足休闲会所 | 无 | 无 | 绿色 |
| 18 | 江城区 | 阳江市江城区八方沐足休闲会所 | 无 | 无 | 绿色 |
| 19 | 江城区 | 阳江市技工学校 | 1、该单位三楼有一应急照明未通电； 2、该单位一楼疏散通道有杂物遮挡； 3、该单位二楼走道一室内消火栓有杂物遮挡。 | 已整改 | 黄色 |
| 20 | 江城区 | 阳江市石湾路服装城管理有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 21 | 江城区 | 阳江苏宁云商销售有限公司嘉华尚城店 | 无 | 无 | 绿色 |
| 22 | 江城区 | 阳江市威利纳贸易有限公司丰华花园大酒店 | 1、疏散通道有杂物堵塞； 2、一应急照明灯未通电。 | 已整改 | 黄色 |
| 23 | 江城区 | 阳江市威利纳贸易有限公司丰华花园大酒店 | 无 | 已整改 | 黄色 |
| 24 | 江城区 | 阳江市威利纳贸易有限公司丰华花园大酒店 | 无 | 已整改 | 黄色 |
| 25 | 江城区 | 阳江市威利纳贸易有限公司丰华花园大酒店 | 1、疏散通道有杂物堵塞； 2、一应急照明灯未通电。 | 已整改 | 黄色 |
| 26 | 江城区 | 阳江市水汇酒店有限公司 | 未按要求制定消防安全工作制度。 | 已整改 | 黄色 |
| 27 | 江城区 | 阳江市水汇酒店有限公司 | 1.一应急照明灯未通电 2.疏散通道有杂物堵塞 3.二层室内消火栓被杂物遮挡。 | 已整改 | 黄色 |
| 28 | 江城区 | 阳江润良商业有限公司 | 1、一应急照明灯未通电； 2、三层疏散通道有杂物堵塞 | 已整改 | 黄色 |
| 29 | 江城区 | 阳江市爱玛仕娱乐有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 30 | 江城区 | 阳江市爱玛仕娱乐有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 31 | 江城区 | 阳江市荣晖大酒店有限公司 | 1、疏散通道有杂物堵塞、2、一应急照明未通电。 | 已整改 | 黄色 |
| 32 | 江城区 | 阳江市江城区聚仁阁沐足城 | 无 | 无 | 绿色 |
| 33 | 江城区 | 阳江市江城区聚仁阁沐足城 | 无 | 无 | 绿色 |
| 34 | 江城区 | 阳江市延生沐足保健有限公司 | 1、应急照明灯未通电；2、疏散通道有杂物堵塞；3、室内消火栓有杂物堵塞。 | 已整改 | 黄色 |
| 35 | 江城区 | 阳江市延生沐足保健有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 36 | 江城区 | 阳江市江城区盛世明臻健身俱乐部 | 无 | 无 | 绿色 |
| 37 | 江城区 | 阳江市江城区盛世明臻健身俱乐部 | 1、疏散通道有杂物堵塞；2、室内消火栓有杂物遮挡 | 已整改 | 黄色 |
| 38 | 江城区 | 阳江市江城区盛世明臻健身俱乐部 | 无 | 无 | 绿色 |
| 39 | 江城区 | 阳江市圣泰酒店有限公司 | 1、应急照明未通电；2、疏散通道有杂物堵塞；3、室内消火栓有杂物遮挡。 | 已整改 | 黄色 |
| 40 | 江城区 | 阳江市圣泰酒店有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 41 | 江城区 | 阳江市圣泰酒店有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 42 | 江城区 | 阳江市江城区银泰酒店 | 1、应急照明灯未通电；2、疏散通道堆放杂物；3、遮挡室内消火栓。 | 已整改 | 黄色 |
| 43 | 江城区 | 阳江广丰花园酒店有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 44 | 江城区 | 阳江广丰花园酒店有限公司 | 1、一应急照明灯未通电； 2、疏散通道有杂物堵塞。 | 已整改 | 黄色 |
| 45 | 江城区 | 阳江市江城区盛世会酒店 | 1、一应急照明灯未通电； 2、疏散通道有杂物堵塞。 | 已整改 | 黄色 |
| 46 | 江城区 | 阳江市江城区盛世会酒店 | 1、一应急照明灯未通电； 2、疏散通道有杂物堵塞。 | 已整改 | 黄色 |
| 47 | 江城区 | 阳江市壹号公馆商务酒店有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 48 | 江城区 | 阳江市名濠饭店 | 无 | 无 | 绿色 |
| 49 | 江城区 | 阳江市名濠饭店 | 无 | 无 | 绿色 |
| 50 | 江城区 | 阳江市江城区金泰新顺德家具批发广场 | 无 | 无 | 绿色 |
| 51 | 江城区 | 阳江市江城区金泰新顺德家具批发广场 | 无 | 无 | 绿色 |
| 52 | 江城区 | 阳江市我歌娱乐有限公司 | 1、KTV五楼通道有一应急照明未通电2、第五层一遮挡室内消火栓,3、该KTV四楼疏散通道堆放杂物, | 已整改 | 黄色 |
| 53 | 江城区 | 阳江市江城区嘉悦大酒店 | 1.疏散通道堆放杂物2.第三层一应急照明灯未通电3.第一层一遮挡室内消火栓已当场整改 | 已整改 | 黄色 |
| 54 | 江城区 | 阳江市名典商旅酒店有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 55 | 阳江市阳东区新华路与振士路交汇处京源一层、二层及三层 | 阳江卜蜂莲花超市有限公司 | 首层个别消火栓被遮挡 | 已整改（立即改正） | 黄色 |
| 56 | 阳江市阳东区东风四路109号 | 阳江市阳东区禾米粥酩浩商务酒店 | 室内消火栓系统没水，消防设施未保持完好有效。 | 4月份已整改 | 红色 |
| 57 | 阳江市阳东区东城镇振士中路52号京源上景4幢首层1-2号铺位 | 阳江市阳东区康悦沐足中心 | 二楼发现2个灭火器压力不足 | 已整改（立即改正） | 黄色 |
| 58 | 阳江市阳东区东城镇湖滨西路 | 阳江市阳东区千里程沐足会所 | 堵塞安全出口 | 已整改（立即改正） | 黄色 |
| 59 | 阳春市 | 阳春市悦华大酒店饮食娱乐有限公司 | 1、第二层灭火器配置不足。 2、第二层一盏应急照明未通电。 | 已整改 | 黄色 |
| 60 | 阳春市 | 阳春金鹏大酒店有限公司 | 无 | 无 | 黄色 |
| 61 | 阳春市 | 阳春市新朗商务酒店有限公司 | 1、第二层一盏应急照明未通电。 2、该场所火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和室内消火栓系统严重 损坏，不再具备防火灭火功能。 3、首层有杂物遮 挡消火栓。 | 已整改 | 黄色 |
| 62 | 阳春市 | 阳春东湖国际大酒店有限公司 | 无 | 无 | 红色 |
| 63 | 阳春市 | 阳春市万濠海鲜酒家 | 1、第二层一盏应急照明未通电； 2、第二层有杂物堵塞疏散通道、安全出口能未能够保 持畅通； 3、首层有杂物遮挡消火栓。 4、第二层疏散走道有货物堵塞； 5、第二层有杂物遮挡消 火栓。 | 已整改 | 绿色 |
| 64 | 阳春市 | 阳春市春城铂金湾童宁幼儿园 | 无 | 无 | 新增单位 |
| 65 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春麒麟加油站 | 1、站内加油棚1具灭火器压力不足。 2、站内有摩托车占用消防车通道未能保持畅通。 | 已整改 | 黄色 |
| 66 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春铜陵加油站 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 2、站内加油棚1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 黄色 |
| 67 | 阳春市 | 阳春市怡景山水假日酒店有限公司 | 1、第二层一盏应急照明未通电； 2、首层有杂物遮挡消火栓。 3、经检查，首层电器线路的敷设不符合规范要求。 4、第一层有1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 黄色 |
| 68 | 阳春市 | 阳春市佳惠贸易有限公司 | 1、商场一楼1具灭火器压力不足。 2、商场二楼有商品遮挡消火栓。 | 已整改 | 黄色 |
| 69 | 阳春市 | 阳春市佳惠贸易有限公司东湖店 | 1、第二层一盏应急照明未通电； 2、第二层有商品遮挡消火栓。 3、经检查，第二层电器线路的敷设不符合规范要求。 | 已整改 | 绿色 |
| 70 | 阳春市 | 江门华润万家生活超市有限公司阳春东湖店 | 1、正门口有摩托车占用消防车通道未能保持畅通； 2、首层灭火器配置不足。 3、第三层一盏应急照明未通电； | 已整改 | 黄色 |
| 71 | 阳春市 | 阳春市月亮湾商务宾馆 | 该场所火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和室内消火栓系统严重损坏，不再具备防火灭火功能。 | 已整改 | 红色 |
| 72 | 阳春市 | 阳春市好好多购物广场 | 1、经检查，部分员工未经消防安全知识培训。 2、第二层有商品堵塞疏散通道、安全出口未能够保持畅通； 3、一楼一盏应急照明灯未通电； | 已整改 | 黄色 |
| 73 | 阳春市 | 阳春市春湾淘金湾酒吧俱乐部 | 1、一层一盏应急照明未通电； 2、一层有杂物堵塞疏散通道、安全出口未能够保持畅通； 3、一层有杂物遮挡消火栓。 | 已整改 | 红色 |
| 74 | 阳春市 | 阳春市华信实业有限公司东湖加油站 | 1、站内加油棚1具灭火器压力不足。 2、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 | 已整改 | 绿色 |
| 75 | 阳春市 | 阳春市新白金皇宫饮食服务有限公司 | 1、三层疏散走道有杂物堵塞。 2、首层有杂物遮挡消火栓。 3、三楼有一盏应急照明灯未保持通电； 4、门口有私家车占用消防车通道未能保持畅 通 | 已整改 | 黄色 |
| 76 | 阳春市 | 阳春市万悦城购物中心 | 1、第三层1具灭火器压力不足。 2、第二层有杂物遮挡消火栓。 3、第二层一盏应急照明未通电； 4、第二层有商品遮挡消火栓。 | 已整改 | 红色 |
| 77 | 阳春市 | 阳春市凯乐迪酒店管理服务有限公司 | 该场所存在营业场所与居住场所设置在同一建筑 物内不符合消防技术标准 | 已整改 | 红色 |
| 78 | 阳春市 | 阳春市延生古典沐足城朝阳分店 | 1、首层有商品遮挡消防栓。 2、第二层一具灭火器压力不足。 3、第二层一盏应急照明未通电。 | 已整改 | 黄色 |
| 79 | 阳春市 | 阳春市广播电视台 | 1、第二层一盏应急照明未通电。 2、第二层1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 红色 |
| 80 | 阳春市 | 广东粤运朗日股份有限公司阳春汽车客运站 | 首层有杂物遮挡消火栓。 | 已整改 | 红色 |
| 81 | 阳春市 | 中国建设银行股份有限公司阳春支行 | 1、首层一盏应急照明未通电； 2、首层有杂物遮挡消火栓。 3、首层灭火器配置不足。 | 已整改 | 红色 |
| 82 | 阳春市 | 广东电网阳江阳春供电局 | 第二层一盏应急照明未通电。 | 已整改 | 黄色 |
| 83 | 阳春市 | 阳春市益华百货有限公司 | 无 | 无 | 黄色 |
| 84 | 阳春市 | 阳春市海洋燃气贸易有限公司 | 无 | 无 | 红色 |
| 85 | 阳春市 | 阳春市惠群燃气有限公司 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 2、经检查，部分员工未经消防安全知识培训。 3、站内充装台1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 黄色 |
| 86 | 阳春市 | 广东阳春市液化石油气公司沙河供气站 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通； 2、经检查，部分员工未经消防安全知识培训。 | 已整改 | 绿色 |
| 87 | 阳春市 | 阳春市森叶燃气有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 88 | 阳春市 | 阳春朗日燃料有限公司 | 经检查测试，灭火器配置类型、设置位置正确。站内加油棚1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 绿色 |
| 89 | 阳春市 | 阳春市春洲加油站 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 2、站内加油棚1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 红色 |
| 90 | 阳春市 | 阳春市中朗石录路口加油站 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 2、站内加油棚1具灭火器压力不足。 3、站内有摩托车占用消防车通道未能保持畅通。 | 已整改 | 绿色 |
| 91 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春河西加油站 | 1、站内加油棚1具灭火器压力不足。 2、站内有私家车占用消防车通道。 | 已整改 | 红色 |
| 92 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春升平加油站 | 1、站内加油棚1具灭火器压力不足。 2、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 3、站内有摩托车占用消防车通道 | 已整改 | 黄色 |
| 93 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春春江加油站 | 1、站内加油棚1具灭火器压力不足。 2、站内有私家车占用消防车通道。 | 已整改 | 红色 |
| 94 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春城北加油站 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通 2、经检查，部分员工未经消防安全知识培训。 3、站内加油棚1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 黄色 |
| 95 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春绵登加油站 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 2、站内加油棚1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 红色 |
| 96 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春人民桥加油站 | 1、站内有摩托车占用消防车通道未能保持畅通。 2、站内加油棚1具灭火器压力不足。 3、站内有私家车占用消防车通道。 | 已整改 | 红色 |
| 97 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春春湖加油站 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 2、站内加油棚1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 红色 |
| 98 | 阳春市 | 阳春市聚缘网吧 | 无 | 无 | 红色 |
| 99 | 阳春市 | 阳春市足泰城浴足中心 | 1、一个季度内系统有1次预警为红的 2、第三层有杂物遮挡消火栓 | 已整改 | 黄色 |
| 100 | 阳春市 | 阳春市人民医院 | 一个季度内系统连续有3次预警为红的 | 已整改 | 红色 |
| 101 | 阳春市 | 阳春市中医院 | 1、综合楼停放私家车占用消防车通道未能保持畅通 | 已整改 | 绿色 |
| 102 | 阳春市 | 阳春市妇幼保健院 | 1、一个季度内系统有1次预警为红的 | 已整改 | 黄色 |
| 103 | 阳春市 | 阳春市疾病预防控制中心 | 1、正门口有私家车占用消防车通道未能保持畅通 2、首层灭火器配置不足 3、第二层一盏应急照明照明未通电 4、第二层1具灭火器压力不足 5、首层有杂物遮挡消火栓 | 已整改 | 绿色 |
| 104 | 阳春市 | 阳春市民族希望学校 | 1、一个季度内系统有1次预警为红的 2、第二层一盏应急照明未通电 3、首层有杂物遮挡消火栓 4、部分员工未经消防安全知识培训 | 已整改 | 黄色 |
| 105 | 阳春市 | 阳春市第一中学 | 1、一个季度内系统连续有3次预警为红的 2、首层有杂物遮挡消火栓 3、首层1具灭火器压力不足 4、第二层一盏应急照明未通电 | 已整改 | 红色 |
| 106 | 阳春市 | 阳春市云凌小学 | 1、一个季度内系统连续有3次预警为红的 2、第二层一盏应急照明未通电 3、首层有杂物遮挡消火栓 4、首层电器线路的敷设不符合规范要求 | 已整改 | 红色 |
| 107 | 阳春市 | 阳春市绵登中英文小学 | 首层有杂物遮挡消火栓 | 已整改 | 绿色 |
| 108 | 阳春市 | 阳春市名仕商务酒店 | 1、一个季度内系统连续有3次预警为红的 2、查封 3、第二层1具灭火器压力不足 4、首层有杂物遮挡消火栓 | 已整改 | 红色 |
| 109 | 阳春市 | 阳春市惠群燃气有限公司三甲分公司 | 1、一个季度内系统连续有3次预警为红的 | 已整改 | 红色 |
| 110 | 阳春市 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳春春湾永信加油站 | 1、1、站内加油棚1具灭火器压力不足 2、站内一盏应急照明未通电 | 已整改 | 绿色 |
| 111 | 阳春市 | 阳春绵登制衣有限公司 | 1、一个季度内系统有1次预警为红的 2、B幢厂房有杂物遮挡消火栓 | 已整改 | 黄色 |
| 112 | 阳春市 | 阳春市玛索俱乐部 | 1、一个季度内系统连续有3次预警为红的 | 已整改 | 红色 |
| 113 | 阳春市 | 阳春市体育馆 | 一个季度内系统连续有2次预警为红的 2、场内一盏应急照明未通电 3、南门有私家车占用消防车通道未能保持畅通 场内灭火器配置不足 | 已整改 | 红色 |
| 114 | 阳春市 | 阳春市图书馆 | 一个季度内系统连续有2次预警为红的 2、第二层一盏应急照明未通电 3、首层有杂物遮挡消火栓 4、首层1具灭火器压力不足 | 已整改 | 红色 |
| 115 | 阳春市 | 中国移动通信集团广东有限公司阳春分公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 116 | 阳春市 | 中国电信股份有限公司阳春分公司 | 1、一个季度内系统有1次预警为红的 | 已整改 | 黄色 |
| 117 | 阳春市 | 中国人民银行阳春支行 | 一个季度内系统连续有3次预警为红的 2、2、首层有植物遮挡消火栓 | 已整改 | 红色 |
| 118 | 阳西县县城人民北路XY-C-48A号 | 阳西县塘口农业资源发展有限公司迎宾酒店 | 无 | 无 | 绿色 |
| 119 | 阳西县新城富贵路39号 | 阳西县四海假日酒店 | 1、部份灭火器未保持完好有效； 2、未按规定定期组织维修保养消防设施、器材、消防安全标志。 | 已整改 | 黄色 |
| 120 | 阳江市阳西县溪头镇青湾仔 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 1、疏散通道、安全出口有材料堵塞； 2、灭火器未保持完好有效。 | 已整改 | 黄色 |
| 121 | 阳西县城三区桥平一路1号 | 阳西县华国酒店 | 1、1具灭火器压力压力指示器的指针不在绿色区域范围内； 2、火灾自动报警系统严重损坏，不能联动，无法正常使 用。 | 已整改 | 红色 |
| 122 | 阳西县沙扒镇旅游大道南面（旧兔场） | 阳西县沙巴岛海湾酒店有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 123 | 阳西县新城十三区宋康路92号 | 阳西县百纳国际俱乐部 | 1、一层大厅有1具灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内。 | 已整改 | 黄色 |
| 124 | 阳西县城人民北路耀宝凯旋豪庭商住小区 | 阳西县百维利商贸有限公司 | 1、部份灭火器压力不足； 2、防火检查、巡查记录不符合标准规定。 | 已整改 | 黄色 |
| 125 | 阳西县迎宾大道 | 广东粤运朗日股份有限公司阳西汽车总站 | 无 | 无 | 绿色 |
| 126 | 阳西县人民大道151号 | 阳西县人民医院 | 无 | 无 | 绿色 |
| 127 | 阳西县沙扒镇狮子岭南侧 | 阳西县沙扒镇星际海湾大酒店 | 无 | 无 | 绿色 |
| 128 | 阳西县城御景路18号 | 阳西县御景湾俱乐部 | 1、部分应急照明灯损坏； 2、未定期组织消防安全培训； 3、三层走道有1具灭火器压力指示器的指针不在绿色区 域范围内。 | 已整改 | 黄色 |
| 129 | 阳西县城桥平一路489号 | 广东恒天达刀剪有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 130 | 阳西县中山火炬工业园 | 阳江市华讯电子制品有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 131 | 阳西县城兴华路与聚财路交汇处（聚龙城西侧） | 阳西县人民检察院 | 无 | 无 | 绿色 |
| 132 | 阳西县新城二十七区人民大道北XY-C-49B | 阳西县德盛业投资有限公司九州国际大酒店 | 1、一层大厅有1具灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内； 2、部份灭火器压力不足。 | 已整改 | 黄色 |
| 133 | 阳西县湖景南路8号御景温泉酒店内第三层 | 阳西县帝煌俱乐部 | 1、抽查部分灭火器过期； 2、未按要求组织开展消防演练。 | 已整改 | 黄色 |
| 134 | 广东省阳江市阳西县城区湖景路8号 | 深圳市维纳斯皇冠国际酒店管理有限公司阳西店 | 无 | 无 | 绿色 |
| 135 | 阳西县人民大道与耀宝路交界处凯旋豪庭 | 广州易初莲花连锁超市有限公司阳江阳西人民大道分公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 136 | 阳西县太平桥侧 | 阳西县森叶燃气有限公司 | 无 | 无 | 绿色 |
| 137 | 阳西县城东门洞 | 中国石油化工股份有限公司广东阳江石油分公司阳西东门加油站 | 无 | 无 | 绿色 |
| 138 | 阳西县新圩镇 | 中国石油化工股份有限公司广东阳江阳西服务区加油南站 | 无 | 无 | 绿色 |
| 139 | 阳西县程村镇 | 中国石油化工股份有限公司广东阳江石油分公司阳西程村加油站 | 1、部分灭火器过期； 2、防火检查、巡查记录不符合规定。 | 已整改 | 黄色 |
| 140 | 阳西县新城高速路出入口织塘路段 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳西昌朗加油站 | 无 | 无 | 绿色 |
| 141 | 阳西县县城二十一区迎宾路28号 | 阳西县四季假日酒店 | 1、一盏应急照明灯损坏，未保持完好有效； 2、杂物遮挡室内消火栓； 3、防火检查、巡查记录不符合规定。 | 已整改 | 黄色 |
| 142 | 阳西县新城十八区西湖南路B1号 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳西城南加油站 | 无 | 无 | 绿色 |
| 143 | 阳西县城向阳东路东湖温泉山庄服务中心 | 阳西县双飞高新科技发展有限责任公司咸水矿温泉旅游度假山庄 | 1、部份灭火器压力不足。 | 已整改 | 黄色 |
| 144 | 海陵区 | 阳江市闸坡镇帝宫大酒店 | 1、未按要求保持应急照明灯完好有效； 2、挪用消防器材 | 已整改 | 黄色 |
| 145 | 海陵区 | 阳江游艇假日酒店有限公司 | 1、电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定 | 已整改 | 黄色 |
| 146 | 海陵区 | 保利（海陵岛）房地产开发有限公司酒店管理分公司 | 1、有杂物占用疏散通道；2、遮挡室内消火栓。 | 已整改 | 黄色 |
| 147 | 江城区 | 海洋石油阳江实业有限公司 | 无 |  | 绿色 |
| 148 | 江城区 | 中国邮政集团公司阳江市分公司 | 第三层安全出口有杂物堵塞，未能够保持畅通 | 已整改 | 黄色 |
| 149 | 江城区 | 阳江市文体活动中心（阳江市体育馆） | 有车辆占用消防车通道 | 已整改 | 黄色 |
| 150 | 江城区 | 阳江职业技术学院 | 第三层灭火器未能保持完好有 | 已整改 | 黄色 |
| 151 | 江城区 | 阳江华润燃气有限公司 | 无 |  | 绿色 |
| 125 | 江城区 | 阳江市第一中学 | 1、第2层疏散走道有杂物遮挡消火栓 2、第三层楼梯间防火门处于常开状态 | 已整改 | 黄色 |
| 153 | 江城区 | 阳江诚信置业有限公司华邑酒店分公司 | 1、常闭式防火门处于常开状态 2、厨房有1个烟感探测器故障 | 已整改 | 黄色 |
| 154 | 江城区 | 阳江市嘉润商业经营管理有限公司（阳江天润广场） | 常闭式防火门处于常开状态 | 已整改 | 黄色 |
| 155 | 江城区 | 南方广播影视传媒集团阳江广播电视台 | 灭火器压力不足，未能保持完好有效 | 已整改 | 黄色 |
| 156 | 江城区 | 中国石化销售有限公司广东石油分公司阳江油库 | 无 |  | 绿色 |
| 157 | 江城区 | 嘉吉粮油（阳江）有限公司 | 无 |  | 绿色 |
| 158 | 江城区 | 广东电网公司阳江供电局 | 无 |  | 绿色 |
| 159 | 阳东区 | 阳江居然之家家居建材有限公司 | 1、有车辆占用消防车通道 2、第二、三层防火门未能正常关闭 | 已整改 | 黄色 |
| 160 | 江城区 | 阳江市人民医院 | 第六层防火门未正常关闭 | 已整改 | 黄色 |
| 161 | 阳东区 | 阳江市碧桂园凤凰酒店有限公司 | 1 、疏散通道、安全出口有凳子阻塞无法正常通行 2、灭火器未保持完好有效 | 已整改 | 黄色 |
| 162 | 江城区 | 广东朗日股份有限公司阳江汽车客运站 | 疏散通道、安全出口有杂物堵塞 2、灭火器未保持完好有效 | 已整改 | 黄色 |
| 163 | 江城区 | 阳江市名扬国际广场 | 消防控制室值班人员只有1人在岗，不符合要求 | 已整改 | 黄色 |
| 164 | 江城区 | 阳江市国珠燃气有限公司 | 无 |  | 绿色 |
| 165 | 江城区 | 阳江市景湖大酒店有限公司 | 第二层楼梯间防火门处于常开状态 | 已整改 | 黄色 |
| 166 | 江城区 | 阳江市大润发商业有限公司 | 消防车通道上停放小汽车，妨碍消防车通行 | 已整改 | 黄色 |
| 167 | 江城区 | 阳江市晨熙煤气有限公司 | 1、疏散通道、安全出口有杂物堵塞 2、灭火器未保持完好有效。 | 已整改 | 黄色 |
| 168 | 江城区 | 阳江市名仕汇商务酒店有限公司 | 第二层安全出口有垃圾桶堵塞 | 已整改 | 黄色 |
| 169 | 江城区 | 阳江市中医医院 | 第三层安全出口有杂物堵塞，未能够保持畅通 | 已整改 | 黄色 |
| 170 | 江城区 | 中国共产党阳江市委员会 | 无 |  | 绿色 |
| 171 | 江城区 | 中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 | 无 |  | 绿色 |
| 172 | 江城区 | 阳江市人民政府（机关） | 无 |  | 绿色 |
| 173 | 江城区 | 广东电信阳江分公司 | 第六层安全出口有杂物堵塞，未能够保持畅通 2、灭火器压力不足，未保持完好有 | 已整改 | 黄色 |