第二季度重点单位抽查结果公告

| 序号 | 所属区域 | 单位名称 | 存在问题 | 整改情况 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳东区 | 阳江纳谷科技有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 2 | 阳东区 | 阳东区人民政府机关大院 | 无 | 无 | 合格 |
| 3 | 阳东区 | 阳江市丰泽燃气有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 4 | 阳东区 | 阳江市金恒实业有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 5 | 阳东区 | 阳江市阳东区禾米粥酩浩商务酒店 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 阳东区 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳东东城加油站 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 7 | 阳东区 | 阳江市阳东延生沐足服务有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 8 | 阳东区 | 阳江市阳东区东城镇凤凰幼儿园 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 9 | 阳东区 | 阳江嘉合化工有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 10 | 阳东区 | 阳东县海悦半岛酒店 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 11 | 阳东区 | 阳江市阳东区珍珠湾大酒店有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 12 | 阳东区 | 阳江市阳东区海惠金宴酒店 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 13 | 阳东区 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳东雅韶下塔洞加油站 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 142..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 14 | 阳东区 | 阳江市阳东区人民医院 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 15 | 阳东区 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳东大令加油站 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 16 | 阳东区 | 阳江市阳东区城区中京商务酒店 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 17 | 阳东区 | 阳江市森叶燃气有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 18 | 阳东区 | 阳江市阳东区广泰酒店 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 19 | 阳东区 | 阳东广雅学校 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 20 | 阳东区 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳东高阳加油站 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 21 | 阳东区 | 阳江市阳东区第一中学 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 22 | 阳东区 | 阳江市阳东区城区峰会酒店有限公司 | 无 | 无 | 合格 |
| 23 | 阳东区 | 阳江十八子饮食娱乐服务有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 24 | 阳东区 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳东始兴路加油站 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 25 | 阳东区 | 阳江市阳东区人民检察院 | 无 | 无 | 合格 |
| 26 | 阳东区 | 阳东广博园发展有限公司（广博园高尔夫庄园&半山壹品食府） | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 27 | 阳东区 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳东东顺加油站 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 28 | 阳东区 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳东北惯加油站 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 29 | 阳东区 | 阳江市阳东区南国保健有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 30 | 阳东区 | 阳江市阳东区金门酒店 | 二层楼梯口堆放杂物 | 已整改 | 已下发责令立即改正通知书 |
| 31 | 阳东区 | 阳江市阳东区新东江海鲜大酒店有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 32 | 阳东区 | 阳江市佰利酒店有限公司 | 无 | 无 | 合格 |
| 33 | 阳东区 | 阳江市燕山湖大酒店有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 34 | 阳东区 | 广东电网有限责任公司阳江阳东供电局 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 35 | 阳东区 | 阳江市阳东橙天嘉禾影城有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 36 | 阳东区 | 阳江绿源人造板有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 37 | 阳东区 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 38 | 阳东区 | 勤兴软胶（阳江）有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 39 | 阳东区 | 阳江市登峰气体有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 40 | 阳东区 | 阳江市阳东区汽车客运站有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 41 | 阳东区 | 广东金辉刀剪股份有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 42 | 阳东区 | 阳江市京源资产管理有限公司 | 1.电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2..未组织灭火救援和疏散逃生演练。 | 已整改 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 43 | 阳东区 | 阳江市阳东区千里程沐足会所 | 无 | 无 | 合格 |