第二季度重点单位抽查结果公告

| 序号 | 所属区域 | 单位名称 | 存在问题 | 整改情况 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳西县 | 阳西县沙扒镇星际海湾大酒店 | 2、部分灭火器压力不足； 10、未按规定定期组织员工开展消防安全培训。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 2 | 阳西县 | 阳西县沙巴岛海湾酒店有限公司 | 2、一盏应急照明灯损坏，未保持完好有效；10、未按规定定期组织员工开展消防安全培训。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 3 | 阳西县 | 阳西县创世时代文化传媒有限公司 | 合格 | 无 | 无 |
| 4 | 阳西县 | 中国石油化工股份有限公司广东阳江石油分公司阳西桥平加油站 | 合格 | 无 | 无 |
| 5 | 阳西县 | 阳西县延生沐足城 | 10、未按规定定期组织员工开展消防安全培训。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 6 | 阳西县 | 阳西县四季假日酒店 | 合格 | 无 | 无 |
| 7 | 阳西县 | 横店影视股份有限公司阳西电影城分公司 | 合格 | 无 | 无 |
| 8 | 阳西县 | 广东粤运朗日股份有限公司阳西汽车总站 | 2、部份灭火器压力不足。 10、未按规定定期组织员工开展消防安全培训。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 9 | 阳西县 | 阳西新供销明湖商贸有限公司 | 合格 | 无 | 无 |
| 10 | 阳西县 | 阳西县人民法院 | 2、部份应急照明灯损坏，未保持完好有效。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 11 | 阳西县 | 广东厨邦食品有限公司 | 2、部份应急照明灯损坏，未保持完好有效。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 12 | 阳西县 | 阳西县第二中学 | 2、部份应急照明灯损坏，未保持完好有效。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 13 | 阳西县 | 阳西县第一中学 | 10、未按规定定期组织员工开展消防安全培训。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 14 | 阳西县 | 深圳市维纳斯皇冠国际酒店管理有限公司阳西店 | 合格 | 无 | 无 |
| 15 | 阳西县 | 阳西县百纳国际俱乐部 | 合格 | 无 | 无 |
| 16 | 阳西县 | 阳西县可可精品酒店 | 2、部份应急照明灯损坏，未保持完好有效； 10、防火检查、巡查记录不符合规定。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 17 | 阳西县 | 阳西县帝煌俱乐部 | 2、部份灭火器压力不足； 10、防火检查、巡查记录不符合规定。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 18 | 阳西县 | 阳西县双飞高新科技发展有限责任公司咸水矿温泉旅游度假山庄 | 合格 | 无 | 无 |
| 19 | 阳西县 | 阳西县人民医院 | 2、部份灭火器压力不足； 10、防火检查、巡查记录不符合规定。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 20 | 阳西县 | 中油碧辟石油有限公司阳江阳西一区加油站 | 2、部份灭火器压力不足； 10、未按规定制定消防安全制度。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 21 | 阳西县 | 中国石油化工股份有限公司广东阳江石油分公司阳西东门加油站 | 2、部分灭火器压力不足。 10、未按规定制定消防安全制度。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 22 | 阳西县 | 中国石油化工股份有限公司广东阳江石油分公司阳西城区加油站 | 2、一盏应急照明灯损坏，未保持完好有效； 10、未按规定制定消防安全制度。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 23 | 阳西县 | 中国石油化工股份有限公司广东阳江石油分公司阳西桥平加油站 | 2、部份灭火器压力不足； 10、防火检查、巡查记录不符合规定。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 24 | 阳西县 | 中国石油化工股份有限公司广东阳江石油分公司阳西程村加油站 | 合格 | 无 | 无 |
| 25 | 阳西县 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳西昌朗加油站 | 2、部份灭火器压力不足； 9、未按规定对电器产品的线路进行定期的维护和检 测； 10、未按规定定期组织员工开展消防安全培训。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 26 | 阳西县 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳西城南加油站 | 9、未按规定对电器产品的线路进行定期的维护和检测； 10、未按规定制定消防安全制度。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 27 | 阳西县 | 阳西县森叶燃气有限公司 | 2、部份应急照明损坏，未保持完好有效；10、未按规定定期组织员工开展消防安全培训。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 28 | 阳西县 | 广东顺欣海洋渔业集团有限公司 | 合格 | 无 | 无 |
| 29 | 阳西县 | 阳西县聚豪酒店 | 合格 | 无 | 无 |
| 30 | 阳西县 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 合格 | 无 | 无 |
| 31 | 阳西县 | 中国电信股份有限公司阳西分公司 | 10、未按规定对员工进行消防安全培训。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 32 | 阳西县 | 阳西县永光不锈钢制品有限公司 | 10、未按规定对进行员工消防安全培训。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 33 | 阳西县 | 阳西县政协办公室 | 2、一盏应急照明损坏，未保持完好有效。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 34 | 阳西县 | 阳西县人民检察院 | 2、一盏应急照明损坏，未保持完好有效。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 35 | 阳西县 | 阳西县第一幼儿园 | 2、一盏应急照明损坏，未保持完好有效。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 36 | 阳西县 | 阳西县人大常委会 | 2、有1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 37 | 阳西县 | 广东电网公司阳江阳西供电局 | 2、部分灭火器压力不足。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 38 | 阳西县 | 阳西县中心幼儿园 | 2、一盏应急照明损坏，未保持完好有效。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 39 | 阳西县 | 阳西县人民政府 | 2、一盏应急照明损坏，未保持完好有效。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |
| 40 | 阳西县 | 中国共产党阳西县委员会 | 2、部分疏散指示标志损坏，未保持完好有效。 | 已整改 | 下发《责令限期改正通知书》 |