第二季度重点单位抽查结果公告

| 序号 | 所属区域 | 单位名称 | 存在问题 | 整改情况 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海陵区 | 阳江市闸坡镇富海酒店 | 未按要求保持应急照明灯完好有效；挪用消防器材。 | 已整改 | 已处理 |
| 2 | 海陵区 | 阳江市凯逸湾假日酒店有限公司 | 有杂物占用疏散通道；遮挡室内消火栓。 | 已整改 | 已处理 |
| 3 | 海陵区 | 阳江市志荣物业有限公司闸坡风帆度假公寓 | 电器线路的敷设不符合消防技术标准和管理规定。 | 已整改 | 已处理 |