附件7：

| 2021年阳江市公共建筑节能设计文件检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市（县、区）： 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评 价 |  | 备注 |
|  |  |  | 原审查意见 | 检查意见 |  |
| 1 | 体型系数 | 严寒及寒冷地区建筑体型系数不超过《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.1条规定的限值 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 2 | 围护结构的热工性能 | 甲类公共建筑屋顶传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 甲类公共建筑外墙（包括非透光幕墙）传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 甲类公共建筑底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 甲类公共建筑非采暖（空调）房间与采暖（空调）房间的隔墙或楼板传热系数计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 | 用于寒冷地区 |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 甲类公共建筑单一朝向外窗（包括透光幕墙）设计的传热系数及太阳得热系数符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 甲类公共建筑屋顶透光部分设计的传热系数及太阳得热系数符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.7条及3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 甲类公共建筑不同气候区地面和地下室外墙热阻值的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 | 用于寒冷地区 |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 3 | 入口全玻幕墙 | 公共建筑入口采用全玻幕墙时，符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.7条的规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 4 | 屋顶 | 甲类公共建筑建筑屋顶透光部分的面积符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.7条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 5 | 气密性 | 外窗气密性设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.5条的规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 透明幕墙气密性设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.6条的规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 6 | 采暖空调计算 | 围护结构传热系数K值不应超过规定《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条规定的限值 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 围护结构传热系数K值应与建筑节能计算及登记表相符《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 甲类公共建筑必须对采暖空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.1.1条的规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 7 | 采暖空调冷源与热源 | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.2条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.3条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.5条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.8条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.10条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.14条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.17条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.19条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 8 | 采暖空调检测、控制与计量 | 能量计量符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.5.2条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 锅炉房和换热机房按规定设置供热自动控制装置，符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.5.4条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 控制装置符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.5.6条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 9 | 照明 | 照明功率密度值符合现行国家标准GB50034的有关规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 原审查意见：□符合 □不符合 检查意见：□符合 □不符合 |  |  |  |
| 检查组成员签字： 日期： |  |  |  |  |  |